**物资采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：兰电民勤风力发电有限公司2021年度三号采购项目 | | | | 项目编号：LDMQ-ZB-202103 | | | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 整流模块 | SKKD 162/16 | SEMIKRON |  | 15 | 个 |  |
| 2 | 压敏电阻 | SKVC20A251 | SEMIKRON |  | 5 | 个 |  |
| 3 | 接近开关 | KJT-12G70 | KJT |  | 10 | 个 |  |
| 4 | 时间继电器 | 3RP1505-1AP30 | Siemens |  | 5 | 件 |  |
| 5 | 24VDC电源 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | Phoenix |  | 5 | 件 |  |
| 6 | 过电压抑制器 | 3RT1936-1ER00 | Siemens |  | 10 | 件 |  |
| 7 | 交流接触器 | A9-30-10 230AC 50HZ | ABB |  | 5 | 件 |  |
| 8 | 偏航电机闸 | BN14-321-180-40-30-BFL LRS380 | 永恒泰科 |  | 50 | 件 |  |
| 9 | MPC | 35AC | SSB |  | 4 | 件 |  |
| 10 | 电池 | 6-FM-7 (12V,7.2ah) | 风帆 |  | 72 | 块 |  |
| 11 | 发电机轴承 | 6030 C3 | FAC |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 发电机轴承 | NU1030M1 | FAG |  | 2 | 套 |  |
| 13 | 机舱柜散热风扇 | 200\*200\*60mm，220V滚珠款 | / |  | 15 | 件 |  |
| 14 | 液压泵 | PGE101-315-RBQ1-N-3700 | Hydac |  | 5 | 件 |  |

兰电民勤风力发电有限公司

2021年6月29日