## Sheet1
附件2
2019年度单价3万元以下医疗设备需求计划及分包方案
序号 | 通用名称 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算金额（万元） | 分包情况 | 备注
1 | 急救车 | 急救车 | 辆 | 3 | 0.8 | 2.4 | 第1包 22.68万元
2 | 床单位消毒机 | 臭氧消毒机 | 台 | 1 | 1 | 1
3 | 治疗车 | 治疗车 | 辆 | 3 | 0.25 | 0.75
4 | 移动式输液架 | 移动输液架 | 个 | 10 | 0.15 | 1.5
5 | 诊疗器具 | 清创车 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2
6 | 器械转运车 | 无菌物品转运、存放推车 | 辆 | 3 | 0.47 | 1.41
7 | 器械转运车 | 器械专用平台推车 | 辆 | 2 | 0.4 | 0.8
8 | 器械转运车 | 内镜转运车 | 辆 | 1 | 0.75 | 0.75
9 | 多功能护理模拟人 | 示教模拟人 | 套 | 2 | 1.5 | 1.5
10 | 缝合包扎模型 | 缝合包扎模型 | 套 | 1 | 1 | 1
11 | 创伤模拟人 | 创伤模拟人 | 套 | 1 | 1 | 1
12 | 气管切开模型 | 气管切开模型 | 套 | 1 | 1 | 1
13 | 内镜存储柜 | 内镜存储柜 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8
14 | 医用射线个人防护器具 | 防护注射车 | 辆 | 1 | 2.57 | 2.57
15 | pH计 | 台式PH/离子计 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5
16 | 医用冰箱（柜） | 医用冰箱 | 台 | 3 | 0.6 | 1.8
17 | 诊疗床 | 折叠美容治疗床 | 张 | 8 | 0.05 | 0.4
18 | 洗胃机 | 洗胃机 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3
19 | 电泳仪 | 水平核酸电泳槽 | 台 | 1 | 2.6 | 2.6 | 第2包 23.926万元
20 | 恒温振荡器 | 台式恒温摇床 | 台 | 1 | 2.6 | 2.6
21 | 恒温振荡器 | 振荡器(低速摇床) | 台 | 1 | 1 | 1
22 | 医用离心机 | 台式高速离心机 | 台 | 1 | 0.9 | 0.9
23 | 医用培养/恒温箱 | 生化培养箱 | 台 | 2 | 0.5 | 1
24 | 恒温振荡器 | 涡旋振荡器 | 台 | 3 | 0.372 | 1.116
25 | 医用培养/恒温箱 | 恒温水浴箱 | 台 | 2 | 0.12 | 0.24
26 | 恒温振荡器 | 水平摇床振荡器 | 台 | 1 | 0.13 | 0.13
27 | 医用培养/恒温箱 | 压力蒸汽灭菌生物指示物培养器（电热恒温培养箱） | 台 | 1 | 0.5 | 0.5
28 | 器械转运车 | 全自动清洗机配套使用推车 | 辆 | 2 | 1.1 | 2.2
29 | 器械转运车 | 器械敷料专用密闭回收车 | 辆 | 2 | 0.99 | 1.98
30 | 干燥机 | 抹布烘干机 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6
31 | 化学消毒灭菌设备 | 红外接种环灭菌器 | 台 | 2 | 0.28 | 0.56
32 | 高温灭菌设备检测仪 | ATP生物荧光检测系统 | 台 | 2 | 2.75 | 5.5
33 | 血氧饱和度监测仪 | 便携式血氧仪 | 台 | 2 | 0.5 | 1
34 | 生物反馈治疗设备 | UF-5A型心脏电生理刺激仪 | 台 | 1 | 2 | 2
35 | 空气压力波治疗仪 | 下肢静脉血栓治疗仪 | 台 | 1 | 2.7 | 2.7 | 第3包 24万元
36 | 注射泵 | 微量注射泵 | 台 | 10 | 0.85 | 8.5
37 | 输液泵 | 微量输液泵 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6
38 | 超声多普勒胎儿心率设备 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 台 | 2 | 0.5 | 1
39 | 医用显微镜 | 显微镜 | 台 | 2 | 1 | 2
40 | 肠营养泵 | 肠内营养泵 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5
41 | 经皮黄疸测试仪 | 经皮胆红素测定仪 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5
42 | 心电图机 | 12导联心电图机 | 台 | 1 | 1.2 | 1.2
43 | 蓝光治疗设备 | 黄疸治疗箱 | 台 | 1 | 3 | 3
44 | 冷冻手术设备 | 智能输液（加温）控制器 | 台 | 1 | 3 | 3
合计 |  |  |  | 90 |  | 69.398