- 10、铅衣2套

1、连体（含铅围脖）。

2、铅当量：前片0.5mmpb,后片0.25mmpb。

3、平均重量：5.5 Kg左右

4、核心材料为稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术多层重叠压制而成，有效衰减材料分布均匀，无铅游离。

5、通过国际电工学会IEC61331-1:2014避免荧光效应给医务人员身体带来的伤害。

6、优质铅橡胶：抗老化、硬化、耐拉扯。

7、外层面料

（1）抗腐蚀：最新独特表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中活性氯有极佳的耐受性。

（2）易清洗：表面预处理工艺，可降低污染物附着能力。

（3）抗拉伸、柔软舒适。

8、内层材料

（1）采用高端铅衣专用纤维材料或银线抗菌面料（99.9%的天然银纤维）

（2）抗菌、透气、防水、防臭、抗静电和热调节

（3）通过IEC 61331-3：2014防护服设计要求，正面防护面积增大，防护性能全面升级。

（4）特殊优质记忆棉减压肩垫，有效缓解肩部受力。

（5）搭肩设计：不仅正面左肩部位防护多一些，而且有减重功效；

（6）通过IEC 61331-1:2014防护标准

通过IEC 61331-3:2014防护标准；

DIN EN ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证；

DIN EN ISO 9001国际质量管理体系认证；

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。