**26、真空担架 2付**

1、产品尺寸：头/中间/脚宽度：≥80\*88\*80cm 长度≥200cm

2、净重：≤10kg

3、能根据病人的身体轮廓塑造成型。

4、可适用X线照射及核磁共振检查透视。

5、救护人员可根据病人的伤势轻重适用气筒抽气，调节担架的软硬度。

6、配有8个手柄，包装袋便于担架储存。

7、具有重量轻，使用完后可折叠。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。