- 6、数字X射线机  1台

一、X射线源系统

1、输出功率值   ≤25kW

2、主逆变频率值   ≤40kHz

3、摄影管电压    ≤125kV

4、摄影管电流    ≤200mA

5、X射线管

6、标称焦点尺寸   0.6/1.3

7、球管转速     ≥3000转/分钟

8、阳极热容     ≥107kHU

9、管套热容量   ≥1200kHU

二、机架

1、U型臂主机架升降范围     ≥1250mm

2、焦屏距移动范围    ≥800mm

3、机架旋转范围     ≥170°

4、探测器旋转角度     ≥80°

三、平板

1、平板尺寸     ≥17*17英寸

2、空间分辨率    ≥3.7LP/mm

3、像素矩阵     ≥900万

4、DQE值      ≥60%

5、成像时间    ≤9s

五、图像采集处理系统软件

1、符合dicom3.0标准

2、工作站中文操作界面，具有完善的图像处理功能

六、附件

1、设备标准配置齐全

2、资格证明文件配置齐全

3、产品必须具备医疗器械产品注册证、ISO9001、ISO13485认证。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。