- 11、牙科器械消毒机 1台

1、工作气压：0.3MPa-0.35MPa

2、使用车针：≤φ2.35。

3、转速：20000-30000转/分钟。

4、噪音≤70dB。

5、可进行高温高压消毒。

6、净重:≤500g

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。