30、手术器械清洗机 3台

1、材质：304不锈钢

2、电压：220V

3、功率：≤2000w

4、工作温度：≥126℃

5、设计温度：≥129℃

6、工作压力：≤0.142Mpa

7、最高压力：≤0.165Mpa

8、灭菌室尺寸：≥Φ280x350mm

9净重：≤14.2Kg

10、毛重：≤15.5Kg

11、容积：≥24L

12、双刻度压力表

13、防干烧加热器

14、自动控温安全阀

15、自涨式密封圈

16、灭菌时间≥60分钟

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。