19、手术台 1台

一、基本配置

麻醉架1付；支肩架1付；搁臂架1付；托腿架1付；床垫1套

二、主要参数

1、台面全长：≥2010MM

2、台面宽度：≥480MM

3、台面最低高度：≥800MM

*4、台面升降行程：≥200MM

*5、头板调节≥±45º ﹣90º

*6、背板调节≥±45º ﹣20º

*7、腰板调节≥120MM

*8、腿板调节0º ﹣90º

9、产品必须具备医疗器械产品注册证、ISO9001、ISO13485认证。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。