**物资采购清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：兰电民勤风力发电有限公司2021年度四号采购项目 | 项目编号：LDMQ-ZB-202106 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 供应商 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 单向阀 | RV-30-01.1/0 | HYDAC |  | 6 | 件 |  |
| 2 | 单向阀 | RV-30-01.1/0-4.5BAR | HYDAC |  | 6 | 件 |  |
| 3 | 单向阀 | RV-20 12barMat.Nr.3209252 04/2012 | HYDAC |  | 5 | 件 |  |
| 4 | 偏航摩擦片 | BSAB120-S-100 尺寸250mm\*138mm\*21mm | 希克林 |  | 8 | 副 |  |
| 5 | 润滑脂 | Mobil SHC 460WT | Mobil | 16kg/桶 | 15 | 桶 |  |
| 6 | 润滑脂 | Arcanol LOAD400 | FAG | 25kg/桶 | 5 | 桶 |  |
| 7 | 润滑脂 | BEM41-132 | Kluberplex | 25kg/桶 | 2 | 桶 |  |
| 8 | 滤芯 | 0280 D 005 BN4HC N/AJ-E | HYDAC |  | 15 | 支 |  |
| 9 | 滤芯 | 0060 D 005 ON/-SFREE | HYDAC |  | 15 | 支 |  |
| 10 | 滤芯 | 1300R010BN4HC/-B4-KE50 | HYDAC |  | 30 | 支 |  |
| 11 | 滤芯 | B27/27 | CJC |  | 15 | 支 |  |
| 12 | 模块 | EL6751 | Beckhoff |  | 6 | 件 |  |

 兰电民勤风力发电有限公司

 2021年10月19日