## 采购参数
需求参数
序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位
1 | 云主机 | 1.★软硬件一体化设备，CPU配置不低于2颗IntelXeonSilver4214R（主频≥2.4GHz，内核数≥12）；内存插槽≥16，配置不少于160GBDDR4内存，内存要求支持ECC，速率不低于2666Mhz，支持最大内存扩展≥1TB；最大可选配可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，提供≥960GB容量的SSD固态硬盘及4TB容量机械硬盘；配置≥2个1GbE网口；配置≥5个空闲可用的PCI-E插槽；配置电源额定功率≤500W；含带锁前置面板；（提供彩页或技术规格书并加盖生产厂商公章或投标专用章） 2.配置远程管理卡，远程管理卡需具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)，用于紧急的软件诊断，存放常用驱动程序，升级补丁，操作系统映像文件等，支持加密连接(SSL)，可支持配置16GB存储卡用于存放驱动程序及安装镜像介质； 3.主板集成嵌入式管理控制器，可一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。不再需要系统安装光盘，即可实现快速安装系统。可按需提供部署、更新和支持自动化，从而最大限度地提高数据中心效率，还可自动清点、监控和更新所有添加到数据中心的新服务器系统。包括持久性受管板载存储，不再需要传统的基于介质的系统管理工具和实用程序； 4.提供可视化管理功能，前面板上配备有可编辑液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息； 5.内置虚拟化系统软件，单台服务器可同时支持不同操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实PC的运行和操作环境，同时流畅运行主流的教学应用软件,如Office2003/2007/2010/2013、Photoshop5、Flash8、Dreamweaver8等； 6.★为满足后续教学场景拓展，支持发布专属桌面、池桌面、共享桌面，虚拟应用。能承载多种虚拟镜像系统，包含Windows7、Windows10系统，支持所有镜像文件的统一管理，上传系统，镜像文件添加、修改、备份、还原和删除功能；（功能截图并加盖生产厂商公章或投标专用章） 7.为保障考试环境的可靠性和稳定性，服务器需要支持多台集群功能、灵活扩展终端数的功能，同时无需另购服务器集群软件； 8.支持云桌面模式下外设使用，需支持以下设备：U盘、U-Key，打印机、摄像头，高拍仪等；支持按设备类型、设备ID等方式配置，支持设备黑\白名单接入策略配置； 9.★为避免管理员在维护云桌面时将桌面误删除，支持回收站机制。删除桌面后，先将桌面移至回收站，管理员可选择恢复桌面或者彻底删除云桌面；（功能截图并加盖生产厂商公章或投标专用章） 10.提供原厂配套的部署实施工具，该功能能够识别部署过程常见的问题，比简化部署实施过程，实现自动化、流程化部署； 11.★为最大化利用现有旧PC，节省资源，提供PC利旧工具，可将PC改造为云终端模式，实现便捷接入云桌面及和云终端统一管理；（功能截图或其他证明材料并加盖生产厂商公章或投标专用章） 12.为最大化提高云主机资源有效利用率，支持配置按需启动云桌面模式，云主机仅开启有云终端连接的云桌面； 13.支持系统自带用户管理功能，支持管理员、教师分级管理,不需要第三方LDAP系统； 14.为降低云教室基础角色服务器正版化系统投入，要求管理服务器支持Linux系统； 15.支持配置NAT网络模式，将学生桌面及学生终端配置为虚拟网段IP，减少校园网IP的使用，最大限度不改变现有学校网络架构； 16.★为保证质量，须提供国家强制性CCC认证证书复印件，提供证书复印件并加盖生产厂商公章或投标专用章； 17.★云教室主机要求为节能产品，在“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”可查，并提供查询截图和提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章； | 1 | 台
2 | 教师机 | 1.★为了保证运行大型软件或多任务的程序不会出现性能瓶颈，要求终端基于X86架构，CPU基频≥四核3.6GHz，四核心八线程；（提供彩页或技术规格书并加盖生产厂商公章或投标专用章） 2.为了保障优秀的桌面体验，要求终端配置不少于8G内存，终端能配置不少于256GB的M.2固态硬盘。 3.★为了满足图像显示要求，集显最高频率必须达1.2GHz以上；（提供CPU厂商官网参数截图） 4.★提供不少于8个USB口，，其中USB3.0接口≥4个；USB3.0Type-C接口≥1个,支持接插Type-C口的USB外设;提供VGA、HDMI、DP三个显示接口，支持双4K显示，HDMI接口显示分辨率最大支持3840*2160@60Hz；DP接口显示分辨率最大支持3840*2160@60Hz；VGA接口显示分辨率最大支持1920*1200@60Hz；1个音频输入口，1个音频输出口。兼容四段式手机耳机、普通三段式双插头耳机的录音、播放（无需转接）（提供彩页或技术规格书并加盖生产厂商公章或投标专用章）。 5.为简化终端维护工作量，所投“云终端”具有清除COMS的接口，可在维护时无需繁琐地拆开设备，即可对BIOS清空放电，快速恢复设备。 6.★为保证质量，须提供国家强制性CCC认证证书复印件，提供证书复印件并加盖生产厂商公章或投标专用章； 7.★为保证产品绿色节能，提供中央政府采购网的节能产品截图（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）和中国节能产品认证证书复印件并加盖生产厂商公章或投标专用章； | 1 | 台
3 | 学生机 | 1.★内置云教室学生客户端，ARM架构，4核2.0Ghz，1G内存，4G存储，具有1个VGA口，1个HDMI口，2个USB3.0接口，6个USB2.0接口，1个USB2.0Type-C口，无风扇、1个网口、1个耳机/麦克风接口(二合一)，含键鼠。（提供彩页或技术规格书并加盖生产厂商公章或投标专用章） 2.★为保证质量，须提供国家强制性CCC认证证书复印件，提供证书复印件并加盖生产厂商公章或投标专用章； 3.★为保证产品绿色节能，提供中央政府采购网的节能产品截图（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）和中国节能产品认证证书复印件并加盖生产厂商公章或投标专用章； | 24 | 台
4 | 桌面虚拟化授权 | 1.满足终端统一管理，支持VDI和VOI融合模式应用场景。支持用户win10桌面和小班课程教学；融合模式新增通过管理平台统一管理云终端，对终端进行升级维护； 2.平台上支持实时显示教室的使用情况：包括教室使用状态统计、桌面运行情况统计、终端在线情况统计、云主机CPU、内存、存储使用统计、学生在线情况统计（按周期1天、30天统计）按最近1小时，1天计算学生在线人数变化。 3.支持win732bit、win764bit、win10课程镜像，通过web管理平台对其进行统一管理和资源配置。 4.★适应多种教学场景：提供按需上课、小班课程、课程表、默认课程等功能适应不同的教学需求。按需上课仅开始终端对应的桌面数，节约服务器资源；小班课程支持部分使用高配置的课程场景，满足高配课程应急上课；课程表功能支持自定义定时启动课程；默认课程支持服务器启动后自动上默认课程，不需要教师手动点击上课。（要求针对该项内容提供截图证明，并加盖厂商公章） 5.云服务器支持在线升级，云服务器可以检测更新可升级版本，可以对版本信息进行查看（包括但不限于升级包含的组件、升级包的版本号、版本描述、版本新特性等），对于检测到的升级版本，可以根据客户需要进行升级或删除。 6.支持教室运行日志一键导出和在线客服，方便教室环境维护 7.融合版本支持终端管理，纳管教师机和学生机至web服务器，统一维护管理终端系统。支持云终端信息展示，包括名称、是否在线、MAC地址、IP、默认镜像、当前镜像、登录模式。 8.支持管理员通过管理平台发起远程协助，对终端桌面进行远程操作，发起远程协助时，需要终端进行确认，为了保障远程效果，支持管理员配置远程参数。 9.融合版本支持对终端进行分组管理，教师机和学生机互不干扰；针对云终端组可以设置镜像。 10.为了保障学生桌面的数据安全和系统安全，支持管理员对终端打快照，当桌面存在问题时，能够还原到之前的版本。 11.支持全web化镜像编辑和管理，实时在线镜像编辑功能，在管理平台而不是云终端上实现在线镜像编辑，并下发给云终端。 12.更新可以和用户使用同时进行；支持实时查看镜像更新进度，镜像更新后，需要使用新镜像的桌面可立即重启生效，即可使用更新后的镜像。也支持管理员设置手动推送后再更新；不影响正在使用此镜像的其他用户。 13.融合模式支持本地应用发布功能：将终端本地系统的应用映射到云桌面中，满足新课改3D应用（3Done、scratch等）的使用场景；通过作业交互区将应用数据保存到终端本地系统,实现数据映射。 14.融合模式支持本地考试场景：直接使用终端本地系统（win732bit）进行考试教学活动。 15.提供硬件资产统计功能，支持云终端自动上报信息包括：型号、厂商、CPU型号、内存大小、硬盘大小，支持在线查看统计清单和清单导出功能； 16.为了减少老师对教室的环境的维护，支持通过设置电源策略，定时开启或关闭学生终端。 17.★云系统软件平台须具有软件著作权登记证书（要求针对该项内容提供证明，并加盖厂商公章） | 24 | 点
5 | 教学系统 | 1.提供C/S架构的云教室教学系统，软件采用电子授权方式提供安全授权。 2.★为便于老师进行课堂管理，教学系统支持课程管控，包括一键上课，一键下课，一键放学（要求针对该项内容提供截图证明，并加盖厂商公章）。 3.支持桌面切换功能，教师可以选择多种独立的教学环境，并可以一键切换教学环境。上课时根据授课需要，可以实现老师在教学软件界面强制性一键切换课程系统 4.支持对于学生桌面一键禁网，禁止学生访问公网。 5.支持快速访问云管理系统以及作业空间管理系统。 6.★可以按照虚拟桌面IP、学生姓名等进行学生桌面视图的显示，同时可以显示学生的名称、状态、IP等信息。可以定义排序的类型(自动排列、按行/列、每行个数)，锁定视图(锁定后未解锁前，无法移动相关视图)，放大缩小视图（要求针对该项内容提供截图证明，并加盖厂商公章）。 7.支持将教师机的屏幕画面实时同步广播给单个、部分、全体学生，屏幕广播支持全屏、窗口模式(学生可一边查看教师屏幕，一边进行本机操作)。屏幕广播时可为教师提供屏幕笔、屏幕录制等辅助教学功能。 8.支持教师选定任意格式教学视频文件，将视频广播给所有学生端接收，可流畅支持80路虚拟桌面广播1080p教学视频。支持学生端采用QQ影音、WindowsMediaPlayer点播1080p视频。 9.支持老师实时监看单一、多个学生机的屏幕，保证各监看窗口是同时传输；不仅能同时监看多个学生屏幕，而且能实时监看各学生机的鼠标形状变化和移动轨迹。 10.支持老师可指定任意一个学生屏幕将其广播给所有所有或特定的学生。当某个学生的操作比较典型时，教师可以利用此功能让其为其他学生进行示范，使其他学生可以根据示范更好地领悟教学内容。在该学生桌面进行演示时，老师可选择控制学生桌面以进行必要的指导。 11.★提供作业空间,支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间限制，老师可以随时更改作业的内容。学生端可以看到老师布置完的作业（要求针对该项内容提供截图证明，并加盖厂商公章）。 12.★作业空间内置师生网盘功能，教师可将作业素材上传至网盘中。学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用（要求针对该项内容提供截图证明，并加盖厂商公章）。 13.作业空间内支持微课 14.支持终端排序，提供终端IP配置工具，用户点击确认获取IP，终端配置相应的固定IP，并且重启生效。 | 1 | 点
6 | 显示器 | 显示器尺寸≥21.5寸，分辨率≥1920×1080；提供VGA、HDMI双显示接口； | 25 | 台
7 | 机柜 | 22U机柜，能集成服务器、交换机、插排、空气开关等设备；兼容19英寸国标标准、公制标准及ETSI标准。 | 1 | 套
8 | 交换机 | 标准1U高度，提供≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口RJ-45交换端口，背板带宽≥48Gbps | 2 | 台
9 | 会议平板电视 | 65寸；双系统；内存8G；硬盘500G；USB接口；支持光纤音频输出 | 1 | 台
10 | 会议电视（直播） | 100寸；屏幕比例:16:9；CPU核数:双核心；USB接口；支持光纤音频输出 | 1 | 台
11 | 监控系统 | 最大分辨率:1920*1080；免驱动；200万像素； | 24 | 个
12 | 考试系统 | 考场入口可设置刷身份证验证参考资格（需身份证识别器硬件设备，可以入场前供身份验证）考试时全屏；考试时间到系统强行收卷；考试有防复制粘贴功能； | 1 | 套
13 | 定制板式双人位升降电脑桌 | 1600*600*750mm | 12 | 张
14 | 椅子 | 网布，固定扶手 | 24 | 把
15 | 吊顶 | 60*60矿棉板、轻钢龙骨 | 73 | ㎡
16 | 灯 | 60*60LED定制 | 12 | 个
17 | 门 | 160*240定制双开 | 1 | 套
18 | 安装 | 软件硬件实施、培训 | 1 | 项
19 | 其他 | 布线、辅材 | 1 | 批
便携式录播系统
1 | 便携式录播主机 | 1)采用专业一体化嵌入式设计，ARM双核处理器，处理器型号：CortexA91.1G，Linux系统，内置≥1T硬盘，最大可扩展2T； 2)采用翻盖式设计，超薄机箱，内置≥15.6寸液晶屏和键盘； 3)视频模块须提供≥5路SDI输入，≥2路VGA输入，≥2路HDMI输入，≥1路HDMI输出，≥1路SDI输出；≥4个USB接口； 4)音频模块须支持≥2路话筒（48V幻象）输入，≥2路Linein线路输入、≥1路6.5mm插座线路输入，内置自动调音技术，声音效果无需人工干预；每路信号均可提供音量调节旋钮，内置音频隔离器；须提供音量指示灯和耳机监听接口，音频输出须支持≥2路3.5mm音频接口； 5)音频控制须支持自定义选择音频输入源进行音量的手动调节并提供音量指示灯； 6)内置导播台，并实现音频控制区、录播控制区、视频切换区和摄像机控制区一体化设计； 7)录播控制须支持一键控制录播状态，开始、暂停、停止，画中画、主副画面快速选择，一键开启直播功能，添加字幕、台标等功能，支持设置≥4个场景； 8)视频切换须支持设置视频切换特效，并可设置切换过度时间，支持导播台“同步”功能，预监内容可立刻加载到播出窗口；摄像机控制须支持通过摇杆控制摄像机云台及镜头变焦，支持预置位的设置，预置位≥8个； 9)采用硬件采集、编码； 10)提供≥2个10/100/1000Mbps自适应网口； 11)输入视频格式须支持HD-SDI，1080@25P/30P； 12)输入VGA格式须支持800*600@60~1920x1080@60可调； 13)视频编码帧率须支持1～30fps可调5/10/15/20/25/30可选； 14)视频编码分辨率须支持1920x1080；视频编码码率须支持256k~8M可调； 15)主码流（录制）是1M～8Mbps，导播码流是256K～4Mbps可调； 16)内置无线接收模块，支持国际标准协议；具备≥2个接收天线；传输带宽：300Mbp/s；信道带宽:40MHz；空旷区域传输距离≥300米； 17)互动功能：支持设备之间点对点互动功能； 18)设备支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电； 19)采用直流24V电源供电，主机功耗≤30W。 | 1 | 台
2 | 便携式编辑系统 | 兼容大量的拖拽方式，动动鼠标就能轻松完成素材剪辑、节目编排、特效添加、字幕叠加，节目粗剪立即呈现；选择工具、滑动工具、裁剪工具等常见编辑工具，所见即所得，让视频制作更加得心应手 1)支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置；(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) 2)支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致；支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作。 3)支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；直播是采用FlashPlayer进行播放，支持多用户操作；支持标准的RTMP直播协议，可推送到FMS服务器进行大规模的直播观看；(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) 4)支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式，可以单独录制也可以同时录制；支持在同一设备完成6路视频同时录制，所生成文件在同一文件夹。(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) 5)具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息，此页面亦包含电影模式画面、VGA信号及4路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息，满足管理人员基于一个页面即可查询到上述信息。(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) 6)支持在电影画面中添加台标、字幕，可以插入片头、片尾；支持台标更换及台标位置选择；支持图片、视频等格式文件的片头片尾，支持片头片尾时间选择：1-5s； 7)可以提供多种画中画模式，支持提供15种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调；(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) 8)支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式提供8种特效；系统亦具备提供4种不同上述方式的特效，所有特效为系统自带，无须手动定义；特效的过渡时间支持设定为0.5S、0.8S、1.0S、1.2S。(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) 9)可以提供预编辑录制窗口（PVW）和录制窗口（PGM），录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口，进行录制及直播。(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) 10)只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测，无需安装辅助软件。 11)录像文件支持设置对应的学年学期、课程名称、学校院系、授课地点、学校代码、学科名称、授课教师、开课时间、授课年级、授课课时及课程描述等教学信息。 12)具备录像管理功能，支持显示已有文件的列表，并进行点播、下载、修改属性、删除等操作；录制后的视频可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件；支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖。 13)支持4路摄像机云台控制，可对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制，系统针对每路摄像机均提供5种固定位变焦，用户可以直接调用，无需手动调节；每个摄像机可设置8个预置位；摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮。 14)跟踪功能支持自动、手动及半自动三种跟踪模式； 15)具备POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) 16)具备互动设置功能，可以实现录播工作站之间直接进行教学互动，支持1台录播工作站同时和3台录播工作站进行互动。(提供权威机构出具的功能检测报告) 17)具备公网互动设置窗口，可以设定本机ID、本地端口、服务器IP及服务器端口；可以手动增加本地互动用户信息，可以实现本地用户列表的导入导出；系统可以保存常用互动用户的列表，用户可以任意选择在线的用户进行教学互动；(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) 18)可以设置互动时采用单屏显示或是双屏显示，具备本地显示设置功能；互动时主讲端和听讲端的画面可以从设备输入的摄像机画面或VGA画面中自定义选择；(提供对应的软件截图及权威机构出具的功能检测报告) | 1 | 套
3 | 无线高清摄像机 | 1)设备支持有线和无线两种视频信号传输方式； 2)成像器件：1/2.7英寸,CMOS,有效像素：207万 3)扫描方式：逐行 4)镜头：12x,f3.5mm～42.3mm,F1.8～F2.8，数字变焦：16x； 5)最低照度：0.5Lux@(F1.8,AGCON) 6)快门：1/30s～1/10000s 7)数字降噪：2D&3D数字降噪 8)信噪比：≥55dB 9)支持水平、垂直翻转，水平视场角72.5°～6.9°，垂直视场角44.8°～3.9°，水平转动范围±170°，垂直转动范围-30°～+90°，水平转动速度范围1.7°～100°/s，垂直转动速度范围1.7°～69.9°/s 10)图像冻结：支持 11)预置位数量：255 12)视频编码标准：H.265/H.264/MJPEG 13)视频码流：主码流,辅码流 14)主码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576 15)辅码流分辨率：720x576,720x480,320x240 16)视频码率：128Kbps~20480Kbps 17)码率控制：可变码率,固定码率 18)帧率：50Hz:1fps～25fps,60Hz:1fps～30fps 19)音频压缩标准：AAC 20)音频码率：96Kbps,128Kbps,256Kbps 21)支持协议：TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播等 22)工作频率：5.15~5.35GHz，5.425~5.725GHz及5.745~5.850GHz 23)发射功率：27dBm 24)天线方式：2*2MIMOBeamforming 25)信道带宽：20/40MHz信道宽度选择 26)调制模式：OFDM 27)传输数据速率：300Mbps 28)网络模式：点对点，点对多点 29)穿透力：1~2堵墙 30)空旷区域传输距离：≥300米 31)标准协议：802.11a/n 32)视频接口：支持1路3G-SDI，1路HDMI视频输出； 33)网络接口：1路RJ45以太网接口，1路5GWiFi 34)音频接口：1路,LineIn,3.5mm音频接口 35)电源：输入电压DC12V，接口类型JEITA 36)功耗：≤20W | 2 | 台
4 | 摄像机三脚架 | 原装配套摄像机专用三脚架 产品类型：专业三脚架+云台 最高工作高度：1665mm 收缩高度：630mm 管径：26mm 颜色：黑色 | 2 | 个
5 | 无线话筒 | 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频输出：0-300mV/600Ω 动态范围：≥105dB 工作电压：DC12V 工作电流600mA 手持式发射器 发射天线：内置微带天线 发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 频率范围：740-820MHz 发射功率：10mW 振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：≤±0.005% 调制方式：FM 最大频偏：±50KHz 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 拾音器类型：超心型动圈 工作电源：2节5号电池 工作电流：≤100mA | 2 | 个
6 | 电池 | 1)200WhV字型摄像机锂电池 2)高负载锂电池 3)最高带载140W，12A持续输出 4)14.4V，220Wh大容量 5)内置B型口直流输出 6)4段LED电量指示灯 7)V字型接口 8)多重安全保护电路 | 3 | 块
7 | 电池夹板 | V字型电池扣板 BMD12-pinDC插头 用于URSA及URSAmini安装 | 3 | 个
8 | 充电器 | 额定功率：50.4W 输入：AC100V-240V50/60Hz 充电电流：3A快速充电电流 充电输出：DC14V-16.8V,3A 充电方式：2个B型充电头同时充电 其它：LED充电指示灯 | 2 | 个
9 | 安装 | 软件硬件实施、培训 | 1 | 项
10 | 其他 | 布线、辅材 | 1 | 项