17.电子内窥镜图像处理器  1台

- 基本配置：由主控模块、图像处理模块、按键控制模块、电源模块、显示屏和触摸屏组成。

- 技术参数：

- ★1、分辨率：≧1024*768

- ★2、显示器大小：≧12寸液晶显示器

- 3、内部存储：≧8GB

- ★4、内置电池可单独供电使用,（供电时间大于等于2小时）

- 5、启动时间≤20秒

- 6、USB种类 TYPEA

- 7、AV 种类 RCA connector

- 8、HDMI 种类 TYPE B

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。