**2.外科牵开器 1套**

**★原装进口**

技术参数：

1.双侧床旁固定，牵开器架更稳定，术中更安全。

2.一键快速锁定，安装更方便，节约时间。

★3.可折叠式框架，以配合至少六种以上牵拉杆和支撑臂，提供灵活多样的手术方案。

★4.具有特殊设计器官牵开叶片和爪型组织牵开叶片，充分暴露术野、更好保护周围器官组织。

★5.牵拉杆分为普通牵拉杆和微调牵拉杆以及多功能牵拉杆。微调牵拉杆要求长度微调距离大于15cm。

★6.多功能牵拉杆具有牵拉力度微调功能以及末端拉弓角度微调功能。

7.牵拉杆前端的叶片多角度调节旋钮，可以用来调节叶片的角度大于60°，方便找到最佳牵拉位置，更好暴露术野，保护组织器官。

★8.末端微调牵拉杆术中可根据手术进程通过微调旋钮控制叶片的位置。

★9.具有S-Lock技术的牵拉杆和叶片，可以精确控制叶片的位置，防止叶片术中发生滑动和扭转，确保所有的拉钩叶片在各个平面上的稳定；简单易用，不但让手术更加安全，而且减少术中更换叶片的时间。

10.针对每一种术式，都特别设计多种形状和尺寸的叶片，并且还能够为客户定制特殊尺寸 的叶片。

11.配置：

单锁床旁支撑杆1个、含两个锁床旁支撑杆：1个、角度臂1个、可折叠横向支撑架1个、牵引杆2个、拉弓微调、端部可调拉杆2个、腹壁拉弓2个、器官叶片1个、叶片1个

器械盒1个

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。