超声波破碎仪

一.基本要求：

1.适用范围广：适用于各种标准容器，可处理多种样品；

2.等温处理：配合冷却水循环系统使用；

3.重复性高：参数可调，精准控制样本处理过程，结果重复性高；

4.旋转支架：自动的连续旋转离心管使超声波的能量分布更为均匀；

5.样本损耗小：可用于处理微量样品，最小到5µl；

6.样本零污染：封闭环境增强生物安全性（如分支杆菌.病毒等），非接触式消除了交叉污染风险和传统探头磨损掉渣现象；

7.双层玻璃夹套杯设计，热交换效率高。

二.参数要求：

1.频   率：20KHz(±0.5KHz);

2.功   率：1800 W可调;

3.功率可调：1-100%;

4.定   时：1-999 min;

5.占 空 比：0.1-99.9%;

6.槽 容 积：≥700mL;

7.可温度显示;

8.破碎支架： 0.5ml*12孔.2ml*12孔.0.2ml*12孔.5ml-50ml;

9.恒温装置要求：标配专用冷水机；

10.一体化的隔音箱：有效减少噪音，占地空间小，视窗大，可 清晰观察实验结果;

11.整机保修2年。