附件1

需求概况

| 序号 | 项目及品种名称 | 规格 型号 | 物资质量技术标准或服务内容及标准要求 | 计量 单位 | 采购 数量 | 交货（服务）期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 移动护理管理平台 | \ | 详见技术参数及要求 | 项 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.1 | 应用服务器 | \ |  | 台 | 4 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.2 | 数据库服务器 | \ |  | 台 | 2 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.3 | 备份服务器 | \ |  | 台 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.4 | 负载均衡器 | \ |  | 台 | 2 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.5 | 智能触控大屏 | \ |  | 台 | 62 | 合同签订后180个工作日内 | 55吋 |
| 1.6 | 智能触控大屏 | \ |  | 台 | 1 | 合同签订后180个工作日内 | 86吋 |
| 1.7 | 护理手持终端PDA | \ |  | 台 | 220 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.8 | 查房PAD | \ |  | 台 | 110 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.9 | 条码打印机 | \ |  | 台 | 122 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.10 | 移动护士工作站系统 | \ |  | 套 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.11 | 护理文书系统 | \ |  | 套 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.12 | 护理质量管理系统 | \ |  | 套 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.13 | 护理敏感指标管理系统 | \ |  | 套 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.14 | 护理教育管理系统 | \ |  | 套 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.15 | 智能健康宣教系统 | \ |  | 套 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.16 | 智慧大屏交互系统 | \ |  | 套 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |
| 1.17 | 接口开发费 | \ |  | 套 | 1 | 合同签订后180个工作日内 |  |

一、采购需求基本情况

医院目前的移动护理系统不健全，急需建设全套完整的移动护理管理平台，减少护士来回奔波于病房和办公室的次数，实现在床旁直接查看病人信息、执行护理表单录入、医嘱执行等操作，精简工作流程，有效提高护士的工作效率，规范护士的日常工作，杜绝经验主义，避免诊疗和护理的差错。现计划建设移动护理管理平台，保障医疗护理安全，提高护理工作效率。该平台包含移动护士工作站系统、护理文书系统、护理质量管理系统、护理敏感质量指标管理系统、护理教育管理系统、智能健康宣教系统、智慧大屏交互系统及手持终端(PDA)、平板电脑、智能触控大屏等硬件设备建设；并结合护理呼叫系统，实现病区内医护患数据的互联互通，保障医疗信息的及时性、一致性和全面性，为医护人员提供更加安全、便捷、高效的技术和业务支撑，为临床一线管理人员提供更加规范化、精细化的管理支持，为医院领导和卫生管理部门提供更加及时、准确的决策支持，为患者和辖区内居民提供更加专业化、人性化的诊疗和护理服务，从而进一步提升医疗管理质量，提高患者满意度。

二、货款及运杂费结算方式

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

签订合同后预付货款20%，合同所列系统及硬件设备安装调试运行正常、验收合格后，合同乙方向采购单位提交硬件设备交接单、发票、项目验收报告等结算资料，采购单位在90天内向乙方支付合同总金额75%的货款，剩余5%合同款作为质量保证金，在质保期届满后90天内由甲方一次性无息退还。

中标商签订采购合同前，应按合同金额的 5% 向采购单位提交履约保证金，合同履行货物验收合格后，采购单位退回履约保证金。

三、供应商专业资格条件及理由(含授权要求 )

1. 软件生产企业具有投标产品相关的软件著作权证书。

四、项目技术要求

（一）总体要求

1.中标人须提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、终验和试运行保障及维修保养服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照招标方要求进行产品客户化。在投标文件中提交安装、调试、验收实施计划书，在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。

2.★软件生产企业具有CMMI5软件成熟度证书。

3.★软件生产企业具有近四年3个以上三级甲等医院移动护理类（包含移动护理、智慧护理、护理信息化等）实施案例（提供合同原件）。

4.★投标企业具有信息技术服务运行标准符合性证书ITSS（三级及以上）。

5.★投标企业具有软件成熟度CMMI 3证书。

6.★硬件设备为国产一线主流产品。

7.各系统须满足医院三级等保建设要求。

（二）软件开发要求

1.个性化定制

项目实施中所有系统功能模块（如护理文书、护理评估等系统功能模块）必须满足用户的个性化需求，定制并扩展其他功能模块（不仅限于招标文件中所列各系统功能，以满足科室功能需求为主），中标商在软件上线前请与医院护理部、临床科室和信息科做好沟通确认，所有费用包含在此次中标费用中。

2.系统接口

满足与医院HIS、LIS、PACS、输血系统、护理呼叫系统、手术麻醉系统、静脉配液系统、集成平台、医疗数据中心、护理教育考试（APP）等系统的无缝对接，医院配合与第三方公司协调沟通，中标商承担对接过程中所产生的一切费用。

3.数据库要求

（1）支持Oracle、SQL Server、Mysql等主流数据库，数据同步和更新时间≤5s。数据库自行添加数据字典，实现对数据字典的添加、修改、删除等操作。其中Oracle数据库支持10g、11g及以上所有版本；SQL数据库支持2016、2017及以上所有版本。

（2）根据国家和医院政策规定，选用的数据库后期必须能够支持升级到国产数据库。

4.系统架构

要求各系统基于B/S架构开发，所有系统PC端统一单点登录，支持院内HIS统一的用户账户体系。

5.服务器操作系统及管理软件

1）支持采用集中式数据管理，便于数据备份、维护及统计分析；

2）要求所有服务器安装正版操作系统及原厂服务器管理套件。

3）支持大规模终端远程访问控制，保证系统的安全性和稳定性。

6.中标厂商在项目实施时预留所有的CA 认证接口，在投标文件中明确承诺后期医院CA认证项目上线时免费配合接入；此项目在移动终端、电脑端等相关系统使用时具备电子化签名即可。

（三）硬件设备安装实施要求

1. 安装要求：中标人须按合同约定、招标文件规定、中标人投标文件承诺将设备送达指定地点，并保证按合同要求按时完成软件开发和设备安装、调试、启动、运行等 工作；新设备安装过程中涉及管道、线路等各种问题均由安装厂家自行解决；新布线路中光纤、网线、电源均需进弱电桥架，没有桥架的需穿管布线；室内走线需安装线槽，做到横平竖直。

2.调试要求：供应商应按照合同要求测试所有硬件、软件，保证功能满足招标方运行要求，负责合同中所有设备的现场安装管理、现场验收测试。

3.要求拆除所有病区护士站原护理呼叫电视屏（打包运送至甲方指定场所，费用由中标商承担）；中标商在对该项目实施时注意室内吊顶、墙面、弱电间等成品设备保护，若由中标商施工人员导致设备损坏及导致严重后果的，费用由中标商承担并对其进行一定的处罚。

4.本项目采购的62台55英寸和1台86英寸智能交互大屏安装方式根据病区现场情况由甲方选择，包含墙壁挂装和移动支架安装，所有安装费和移动支架费包含在本次招标费用中。

（四）验收要求

1.验收依据

招标方需求部门按实际情况成立验收工作小组，依据招标文件规定、中标人投标文件承诺及国家有关规定组织验收工作。

2.验收程序步骤

（1）收货验收：货物运至指定地点后，需求部门对提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、中标人投标文件响应、中标人交货清单和国家有关质量标准组织现场初步验收，外观、产品质检卡、说明书、合格证符合招标文件要求的，给予验收。

（2）最终验收：中标人安装、调试、培训完毕，提交竣工验收报告和验收申请，系统正常运行30个工作日后组织终验。

（3）若验收不合格，中标人需在限定期限内完成整改，若整改达不到要求，则扣除履约保证金，取消其中标资格，承担相应的合同违约责任。

（五）其他要求

1.因施工引发的人员安全事故或对弱电井、顶棚、墙面等成品设备造成损坏的由中标人承担全部责任，与招标单位无关。

2.本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

（六）售后服务

1.质量保证期：

（1）自招标方竣工验收合格之日起3年。

（2）质保期内中标单位须无偿提供人员和技术支持。

（3）中标方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

（4）质保期满后，招标方有权自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费及易损易耗件更换须优于市场价格。

（5）质保期满后，各系统软件升级费由甲乙双方协商确定。

2.故障修复时限

中标人提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并提供至少1名驻场工程师负责及时解决软硬件出现的故障。接到故障报修后，10分钟内响应，60分钟到达现场排除故障。驻场维修人员不能排除故障时，中标人应负责通知生产厂家在48小时内派专业技术人员到现场解决故障，其费用由中标人自行承担。

3.维保服务内容及要求

（1）中标人须负责所投产品的售后服务，服务期自验收合格之日起计算。在服务期内须对所涉及的全部产品出现的故障进行维护，保障系统设备处于完好运行状态。

（2）中标人每季度对各个系统、服务器、终端设备进行排查巡检和维护工作，做好设备的运行记录。

（3）与厂家进行技术沟通，做好平台软件的更新、升级、个性化开发等工作。

（4）维修维保时应当使用原厂正品配件材料，不得使用假冒伪劣配件，并按规定留存配件来源凭证。

4. 投标人应在投标文件制定详细的培训计划，制作并提供所有必要的培训手册。培训需根据招标人需要，合理安排，以满足系统正常使用、运行、维护和技术支持的需要，培训费用包含在本次投标总报价中；培训内容主要包括各系统平台及手持终端使用，各终端基础故障排查及安装调试、通讯链路故障排查、维护等相关系统使用；培训由医院护理部、信息科工程师负责，培训人员包括医院各临床使用人员、参与该项目建设及运行维护管理人员，培训完成后，保证参与培训人员具备独立操作使用能力及日常故障排查及运营维护等能力。

5.提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（如有或视情提供）。

（七）★专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。