附件1

需求概况

| 序号 | 项目及品种名称 | 规格 型号 | 物资质量技术标准或服务内容及标准要求 | 计量 单位 | 采购 数量 | 交货（服务）期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 内外科楼病区护理呼叫系统 | \ | 详见附件2 | 项 | 1 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.1 | 医护分机 | \ | 详见附件2 | 台 | 30 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.2 | 床头分机及呼叫手柄 | \ | 详见附件2 | 套 | 1085 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.3 | 门口分机 | \ | 详见附件2 | 台 | 408 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.4 | 卫生间紧急呼叫分机 | \ | 详见附件2 | 台 | 408 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.5 | 走廊液晶显示屏 | \ | 详见附件2 | 台 | 84 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.6 | ICU探视管理主机 | \ | 详见附件2 | 台 | 2 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.7 | ICU探视家属分机 | \ | 详见附件2 | 台 | 2 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.8 | ICU探视病床分机（带悬臂支架） | \ | 详见附件2 | 套 | 18 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.9 | POE交换机 | \ | 详见附件2 | 台 | 80 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.10 | 交换机机柜 | \ | 详见附件2 | 台 | 28 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.11 | 服务器 | \ | 详见附件2 | 台 | 2 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.12 | 其他配套设备、配件、线材、辅材 | \ | 详见附件2 | 批 | 1 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.13 | 输液室无线呼叫主机 | \ | 详见附件2 | 台 | 1 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.14 | 输液室无线呼叫器 | \ | 详见附件2 | 台 | 35 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.15 | 病区护理呼叫系统软件 | \ | 详见附件2 | 套 | 1 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.16 | 专科ICU探视对讲系统软件 | \ | 详见附件2 | 套 | 1 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |
| 1.17 | 施工费用 | \ | 详见附件2 | 批 | 1 | 合同签订后180日内完成供货、安装 |  |

我单位现计划引进一套基于先进成熟的TCP/IP网路技术、性能稳定、实时性强、集成度高的病区护理呼叫系统，对内、外科楼所有病区的呼叫系统进行重建。新系统依托主流的医疗信息技术，实现患者信息管理、医护信息管理、呼叫综合管理、数据统计、应用扩展和数据共享等功能；并结合护理管理平台，实现病区内医护患数据的互联互通，保障医疗信息的及时性、一致性和全面性，更有效地保障护理质量安全，优化医护服务与管理工作流程，进一步提高医护工作精准度，改善患者就医体验，提高患者满意度。

一、总体要求

中标人须提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、终验和试运行保障及维修保养服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等）。在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。

二、实施要求

1.安装要求：中标人须按合同约定、招标文件规定、中标人投标文件承诺将设备送达指定地点，并保证按合同要求按时完成软件开发和设备安装、调试、启动、运行等工作；新设备安装过程中涉及管道、线路等各种问题均由中标人自行解决。

2.调试要求：中标人应按照合同要求测试所有硬件、软件，保证功能满足招标方运行要求，负责合同中所有设备的现场安装管理、现场验收测试。

3.其他要求：因施工引发的人员安全事故或对弱电井、吊顶、墙面等成品设备造成损坏的由中标人承担全部责任，与招标单位无关。本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

三、验收要求

1.验收依据

招标方需求部门按实际情况成立验收工作小组，依据招标文件规定、中标人投标文件承诺及国家有关规定组织验收工作。

2.验收程序步骤

（1）收货验收：货物运至指定地点后，需求部门对提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、中标人投标文件响应、中标人交货清单和国家有关质量标准组织现场初步验收，外观、产品质检卡、说明书、合格证符合招标文件要求的，给予验收。

（2）最终验收：中标人安装、调试、培训完毕，提交竣工验收报告和验收申请，系统正常运行60个工作日后组织终验。

（3）若验收不合格，中标人需在限定期限内完成整改，若整改达不到要求，则扣除履约保证金，取消其中标资格，承担相应的合同违约责任。

（四）售后服务

1.质量保证期：自货物验收合格之日起，提供5年质量保修期。

2.质保期内发生故障出现的任何质量问题，必须无偿提供技术服务、维修或更换，所发生的费用由中标单位承担。对提供的货物在质量保修期内，免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务。在质保期内，中标人提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并提供至少1名驻场工程师负责及时解决系统出现的任何故障；接到故障报修后，10分钟内响应，60分钟内到达现场排除故障；驻场维修人员不能排除故障时，中标人应负责通知生产厂家在48小时内派专业技术人员到现场解决故障，其费用由中标人自行承担。在质保期内，中标人定期对项目所有设备和软件进行排查巡检和维护保养工作，提交驻场服务工单、日常运维服务报告等报告文件。

3.免费提供技术培训，包括安装培训、安装服务、试运行指导服务；根据客户要求进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训。

4.提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（如有或视情提供）。

5.中标单位具有长期供应易损易耗件的能力，保证供应价不高于投标价且优于市场价。超过质量保修期的维修、保养等服务以及零（部）件更换，只收取成本费用。质保期满后，中标人应继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备件和服务的价格不超过本次投标价格,招标方有权自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费须优于市场价格。