附件

第5包

第一名：兰州安瑞康商贸有限公司,中标报价110300.00元，品牌型号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | ZP1567RB | 山东新华 |
| 2 | 止血钳 | ZP1569RB | 山东新华 |
| 3 | 止血钳 | ZP1571RB | 山东新华 |
| 4 | 止血钳 | ZP1594RB | 山东新华 |
| 5 | 海绵钳 | ZP1557RB | 山东新华 |
| 6 | 海绵钳 | ZP1563RB | 山东新华 |
| 7 | 海绵钳 | ZP1561RB | 山东新华 |
| 8 | 淋巴结钳 | ZP1545RB | 山东新华 |
| 9 | 持针钳 | ZP1573RB | 山东新华 |
| 10 | 吸引管 | ZP1340RN | 山东新华 |
| 11 | 吸引管 | ZP1589RB | 山东新华 |
| 12 | 精细剪 | ZP1575RB | 山东新华 |

第二名：杭州申佳医疗设备有限公司，报价：142800.00元，品牌型号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 34cm，双关节，DeBakey，带锁扣，弧弯高15mm，杆径5mm（型号DS201.122） | 杭州鼎胜 |
| 2 | 止血钳 | 34cm，双关节，DeBakey带锁扣，弧弯高25mm（型号DS201.124） | 杭州鼎胜 |
| 3 | 止血钳 | 34cm，双关节，DeBakey，带锁扣，角弯高25mm，杆径5mm（型号DS201.121） | 杭州鼎胜 |
| 4 | 止血钳 | 42cm，双关节，DeBakey，带锁扣，弧弯高20mm，杆径5mm（型号DS201.123） | 杭州鼎胜 |
| 5 | 海绵钳 | 34cm 双关节，弯头，无槽头，宽8mm，杆径5mm（型号DS201.127A） | 杭州鼎胜 |
| 6 | 海绵钳 | 34cm，双关节，弯头，有槽，头宽8mm，杆径5mm（型号DS201.127） | 杭州鼎胜 |
| 7 | 海绵钳 | 42cm，双关节，弯头，无槽，头宽10mm（型号DS201.128A） | 杭州鼎胜 |
| 8 | 淋巴结钳 | 34cm，双关节，头径10mm，5mm杆径，带锁扣，弧弯高25mm（型号DS201.126） | 杭州鼎胜 |
| 9 | 持针钳 | 34cm，双关节，直头，碳化钨合金钳口（型号DS201.119） | 杭州鼎胜 |
| 10 | 吸引管 | 可拆换吸引器,手柄式，42mm，可选择不同头型（型号DS201.134） | 杭州鼎胜 |
| 11 | 吸引管 | 可拆换吸引器,手柄式，36mm，可选择不同头型（型号DS201.134A） | 杭州鼎胜 |
| 12 | 精细剪 | 双关节滑杆式分离剪，34cm弯窄圆头，头宽2mm （型号DS201.133A） | 杭州鼎胜 |

第三名：杭州康诚健医疗器械有限公司，报价：165600.00元，品牌型号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 34cm 双关节 DeBakey 弧高弯 15mm，有锁扣 5mm 杆径,M钢 | 康基 |
| 2 | 止血钳 | 34cm 双关节 DeBakey 弧高弯 25mm，有锁扣 5mm 杆径,M钢 | 康基 |
| 3 | 止血钳 | 34cm 双关节 DeBakey 角高弯 20mm，有锁扣 5mm 杆径,M钢 | 康基 |
| 4 | 止血钳 | 42cm 双关节 DeBakey 弧高弯 20mm，有锁扣 5mm 杆径,M钢 | 康基 |
| 5 | 海绵钳 | 34cm 双关节 弯 无槽头 8mm 5mm 杆径,M钢 | 康基 |
| 6 | 海绵钳 | 34cm 双关节 弯 有槽头 8mm 蛇头 钳 5mm 杆径,M钢 | 康基 |
| 7 | 海绵钳 | 42cm 双关节 弯 无槽头 10mm,M钢 | 康基 |
| 8 | 淋巴结钳 | 34cm 双关节 头径 10mm 5mm 杆径,M钢 | 康基 |
| 9 | 持针钳 | 34cm 双关节 直型 碳化钨合金钳 口,M钢 | 康基 |
| 10 | 吸引管 | 42cm 手柄式 弯型 医用吸引管,M钢 | 康基 |
| 11 | 吸引管 | 36cm 手柄式 大弯 医用吸引管,M钢 | 康基 |
| 12 | 精细剪 | 34cm 双关节 弯窄圆头头宽2mm,M钢 | 康基 |

第7包

第一名：杭州康诚健医疗器械有限公司,中标报价50000.00元，品牌型号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卵圆钳 | 总长 420 mm 卵圆 8 mm 带齿 | 康基 |
| 2 | 卵圆钳 | 总长 420 mm 卵圆 10mm 带齿 | 康基 |
| 3 | 止血钳 | 弧弯 20mm | 康基 |
| 4 | 止血钳 | 弧弯 15mm | 康基 |
| 5 | 止血钳 | 弧弯 25mm | 康基 |
| 6 | 止血钳 | 角弯 25mm | 康基 |
| 7 | 止血钳 | 游离 25mm | 康基 |
| 8 | 持线钳 | 总长 360 mm 弯头 | 康基 |
| 9 | 分离钳 | 头长 18 mm | 康基 |
| 10 | 抓钳 | 无损伤(头长 15 mm) | 康基 |
| 11 | 抓钳 | Φ5*330 | 康基 |
| 12 | 分离钳 | Φ5*330 | 康基 |
| 13 | 剪刀 | Φ5*330 | 康基 |

第二名：甘肃振达康商贸有限公司，报价：53800.00元，品牌型号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卵圆钳 | DZ1620 | 新华 |
| 2 | 卵圆钳 | ZP1560RB | 新华 |
| 3 | 止血钳 | ZP1568RB | 新华 |
| 4 | 止血钳 | ZP1567RB | 新华 |
| 5 | 止血钳 | ZP1569RB | 新华 |
| 6 | 止血钳 | ZP1570RB | 新华 |
| 7 | 止血钳 | ZP1572RB | 新华 |
| 8 | 持线钳 | ZP1574RB | 新华 |
| 9 | 分离钳 | ZP1582RB | 新华 |
| 10 | 抓钳 | ZP482RB | 新华 |
| 11 | 抓钳 | ZP470RB | 新华 |
| 12 | 分离钳 | ZP1583RB | 新华 |
| 13 | 剪刀 | ZP1575RB | 新华 |

第9包

第一名：甘肃瑞安德康医疗科技有限公司,中标报价54460.00元，品牌型号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V型持针钳 | SD-301.064 | 浙江申达斯奥 |
| 2 | 扇形钳 | SD-301.093 | 浙江申达斯奥 |
| 3 | 金手指抓钳 | SD-301.062 | 浙江申达斯奥 |
| 4 | 吸引器 | SD-301.085a | 浙江申达斯奥 |
| 5 | 吸引器 | SD-301.085 | 浙江申达斯奥 |
| 6 | 可转弯手术器械 | SD-307.006 | 浙江申达斯奥 |
| 7 | 可转弯手术器械 | SD-307.009 | 浙江申达斯奥 |
| 8 | 双极电凝钳 | SD-310.133 | 浙江申达斯奥 |
| 9 | 双极高级电缆线 | SD-310.074b | 浙江申达斯奥 |
| 10 | 单极吸引器 | SD-310.127 | 浙江申达斯奥 |
| 11 | 抓钳 | SD-310.046 | 浙江申达斯奥 |
| 12 | 抓钳 | SD-310.048 | 浙江申达斯奥 |
| 13 | 10mm手术器械 | SD-301.805 | 浙江申达斯奥 |
| 14 | 10mm手术器械 | SD-301.832a | 浙江申达斯奥 |
| 15 | 剪刀 | SD-310.027 | 浙江申达斯奥 |
| 16 | 4个皮下分离器 | SD-301-035 | 浙江申达斯奥 |
| 17 | 2个甲状腺拉钩 | SD-201.331 | 浙江申达斯奥 |
| 18 | 2个甲状腺拉钩 | SD-201.332 | 浙江申达斯奥 |
| 19 | 2个甲状腺拉钩 | SD-201.333 | 浙江申达斯奥 |
| 20 | 2个甲状腺拉钩 | SD-201.334 | 浙江申达斯奥 |
| 21 | 2个腹壁缝合钳 | SD-302.023 | 浙江申达斯奥 |
| 22 | 2个剪式荷包钳 | SD-301.329 | 浙江申达斯奥 |

第二名：国药集团甘肃医疗器械有限公司，报价：56280.00元，品牌型号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V型持针钳 | ZP651RN | 新华 |
| 2 | 扇形钳 | ZP964RN | 新华 |
| 3 | 金手指抓钳 | ZP955RN | 新华 |
| 4 | 吸引器 | ZP116RN | 新华 |
| 5 | 吸引器 | ZP114RN | 新华 |
| 6 | 可转弯手术器械 | DZ1284 | 新华 |
| 7 | 可转弯手术器械 | DZ1284 | 新华 |
| 8 | 双极电凝钳 | ZP405RB | 新华 |
| 9 | 双极高级电缆线 | ZP942 | 新华 |
| 10 | 单极吸引器 | ZP922RN | 新华 |
| 11 | 抓钳 | ZP474RB | 新华 |
| 12 | 抓钳 | ZP468RB | 新华 |
| 13 | 10mm手术器械 | ZP164RN | 新华 |
| 14 | 10mm手术器械 | ZP752RB | 新华 |
| 15 | 剪刀 | ZP494RB | 新华 |
| 16 | 4个皮下分离器 | ZP995RN | 新华 |
| 17 | 2个甲状腺拉钩 | ZP993RN | 新华 |
| 18 | 2个甲状腺拉钩 | ZP992RN | 新华 |
| 19 | 2个甲状腺拉钩 | ZP997RN | 新华 |
| 20 | 2个甲状腺拉钩 | ZP998RN | 新华 |
| 21 | 2个腹壁缝合钳 | ZP375RN | 新华 |
| 22 | 2个剪式荷包钳 | LS591R | 新华 |

第三名：杭州申佳医疗设备有限公司，报价：57600.00元，品牌型号：

|  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V型持针钳 | 直头，直径5mm，长度330mm。（型号DS101.024） | 杭州鼎胜 |
| 2 | 扇形钳 | 五叶扇形钳,直径10mm，长度350mm,(型号DS101.092) | 杭州鼎胜 |
| 3 | 金手指抓钳 | 金手指抓钳（正钩、快速）直径5mm(型号DS101.096A) | 杭州鼎胜 |
| 4 | 吸引器 | 可拆换吸引器，推杆式（阀体大型）直径10mm，长度330mm(型号DS101.079A) | 杭州鼎胜 |
| 5 | 吸引器 | 推杆式（枪柄），直径5mm，长度330mm (型号DS101.079) | 杭州鼎胜 |
| 6 | 可转弯手术器械 | 可转弯分离钳，直径5mm，长度410mm，(型号DS109.037) | 杭州鼎胜 |
| 7 | 可转弯手术器械 | 可转弯无创抓，直径5mm，长度410mm (型号DS109S.049) | 杭州鼎胜 |
| 8 | 双极电凝钳 | 双动双极电凝钳,（弯头）,可拆卸，(型号DS301.044C) | 杭州鼎胜 |
| 9 | 双极高级电缆线 | 双极高频电缆线，长度3000mm(型号DS301.039) | 杭州鼎胜 |
| 10 | 单极吸引器 | 吸引电棒组件，(型号DS101.147) | 杭州鼎胜 |
| 11 | 抓钳 | 钝头抓钳，直径5mm，长度330mm(型号DS101.050) | 杭州鼎胜 |
| 12 | 抓钳 | 胃抓钳，直径5mm，长度330mm(型号DS101.065A) | 杭州鼎胜 |
| 13 | 10mm手术器械 | 取物钳（大柄）,塑柄(型号DS101.012B) | 杭州鼎胜 |
| 14 | 10mm手术器械 | 大型直角分离钳（塑柄）(型号DS101.041A) | 杭州鼎胜 |
| 15 | 剪刀 | 弯剪刀直径5，长度330mm(型号DS101.032) | 杭州鼎胜 |
| 16 | 4个皮下分离器 | （10×350mm）(型号DS101.152) | 杭州鼎胜 |
| 17 | 2个甲状腺拉钩 | （右弯35）1.8×150mm(型号DS101.157) | 杭州鼎胜 |
| 18 | 2个甲状腺拉钩 | （左弯35）1.8×150mm(型号DS101.156) | 杭州鼎胜 |
| 19 | 2个甲状腺拉钩 | （右弯25）1.8×150mm(型号DS101.157) | 杭州鼎胜 |
| 20 | 2个甲状腺拉钩 | （左弯25）1.8×150mm(型号DS101.156) | 杭州鼎胜 |
| 21 | 2个腹壁缝合钳 | （钩式）直径2.2mm(型号DS101.028) | 杭州鼎胜 |
| 22 | 2个剪式荷包钳 | 标准(型号DS101.132) | 杭州鼎胜 |