## Sheet1
显微手术器械 1套
序号 | 技术规格及参数 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注
1 | 吸引剥离子，用于鼓膜，单弯（左，3mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
2 | 吸引剥离子，用于鼓膜，单弯（右，3mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
3 | 吸引剥离子，用于鼓室窦，双弯（后，左边，3mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
4 | 吸引剥离子，用于鼓室窦，双弯（后，右边，3mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
5 | 吸引剥离子，用于上鼓室，双弯（前，左边，6mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
6 | 吸引剥离子，用于上鼓室，双弯（前，右边，6mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
7 | 吸引显微钩针（45°,1.0mm) | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
8 | 吸引显微钩针（45°,1.5mm) | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
9 | 吸引显微钩针（45°,2.0mm) | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
10 | 吸引剥离子（45°，左吸引，2.5mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
11 | 吸引剥离子（45°，2.0mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
12 | pantti吸引刀，椭圆形，边孔左侧，长度13cm | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
13 | 吸引剥离子（45°，右吸引，2.5mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
14 | pantti吸引刀，椭圆形，边孔右侧，长度13cm | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
15 | 吸引剥离子，用于鼓膜，单弯（左，极精细） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
16 | 吸引剥离子，用于鼓膜，单弯（右，极精细） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
17 | 吸引刮匙，弯，长度13cm | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口
18 | 吸引剥离子接头，可旋转，鲁尔接头（公），软管接头，70° | 1 | 17000 | 17000 | 原装进口
19 | 显微耳钳，卵圆杯，精细，上弯（0.8*1.3mm），长度8cm | 1 | 23000 | 23000 | 原装进口
20 | 显微耳钳，卵圆杯，超精细，直（0.5*1.0mm），长度8cm | 1 | 23000 | 23000 | 原装进口
21 | 显微耳钳，卵圆杯，精细，下弯（0.8*1.3mm），长度8cm | 1 | 23000 | 23000 | 原装进口
22 | 乳突牵开器，细齿，金把，可拆卸 | 1 | 23000 | 23000 | 原装进口
23 | 吸引组件，用于panetti器械 | 1 | 54000 | 54000 | 原装进口
24 | 消毒盒（国产） | 1 | 8000 | 8000 | 国产
合计 |  | 24 | 494000
1、提供最少4家省内三级甲等医院用户名单及中标业绩证明 2、本地化售后服务，提供厂家售后驻点服务人员证书及联系方式 3、本项目所有产品均要求同一品牌 4、除消毒盒外所有器械须原装进口，优质钢材，一体成型，带吸引通道