|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品/服务  名称 | 规格型号/服务内容及要求 | 单位 | 需求数量 | 用途 | 厂家/品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  | 机柜L型  支撑架（导轨） | 6KW定制机柜使用含螺丝等配件，报价前需报价单位现场实勘，要求L型支撑架材料为2.5mm以上 | 副 | 1000 | 6KW定制机柜使用 | / |  |  |  |
|  | 导轨螺丝 | GB6560-86 M5X10 | 包 | 50 | 设备上架时，导轨安装损耗使用 | / |  |  |  |
|  | 机架螺丝 | 机柜螺丝M6十字图腾网络服务器层板螺丝+螺帽带方卡扣M6\*12MM机柜螺丝100套/包 6X6X12cm | 包 | 100 | 设备安装损耗 | / |  |  |  |
|  | 尾纤 | 烽火 型号:LC—LC，单模OS2单芯双工，1米 | 条 | 40 | 核心机房、屏蔽机房跳纤使用，交换机，服务器对接 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—LC，单模OS2单芯双工，2米 | 条 | 40 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—LC，单模OS2单芯双工，3米 | 条 | 40 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—LC，单模OS2单芯双工，5米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—LC，单模OS2单芯双工，10米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—LC，单模OS2单芯双工，15米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—LC，单模OS2单芯双工，20米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—LC，单模OS2单芯双工，30米 | 条 | 40 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—FC，单模OS2单芯双工，1米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 尾纤 | 烽火 型号:LC—FC，单模OS2单芯双工，2米 | 条 | 20 | 核心机房跳纤使用，交换机，服务器对接 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—FC，单模OS2单芯双工，3米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—FC，单模OS2单芯双工，5米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—FC，单模OS2单芯双工，10米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—FC，单模OS2单芯双工，15米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—FC，单模OS2单芯双工，20米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—FC，单模OS2单芯双工，30米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—SC，单模OS2单芯双工，1米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—SC，单模OS2单芯双工，2米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—SC，单模OS2单芯双工，3米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—SC，单模OS2单芯双工，5米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—SC，单模OS2单芯双工，10米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—SC，单模OS2单芯双工，15米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—SC，单模OS2单芯双工，20米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:LC—SC，单模OS2单芯双工，30米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 尾纤 | 烽火 型号:SC—SC，单模OS2单芯双工，1米 | 条 | 40 | 核心机房跳纤使用，交换机，服务器对接 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—SC，单模OS2单芯双工，2米 | 条 | 40 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—SC，单模OS2单芯双工，3米 | 条 | 40 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—SC，单模OS2单芯双工，5米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—SC，单模OS2单芯双工，10米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—SC，单模OS2单芯双工，15米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—SC，单模OS2单芯双工，20米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—SC，单模OS2单芯双工，30米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—FC，单模OS2单芯双工，1米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—FC，单模OS2单芯双工，2米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—FC，单模OS2单芯双工，3米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—FC，单模OS2单芯双工，5米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—FC，单模OS2单芯双工，10米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—FC，单模OS2单芯双工，15米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 烽火 型号:SC—FC，单模OS2单芯双工，20米 | 条 | 20 | 烽火 |  |  |  |
|  | 尾纤 | 烽火 型号:SC—FC，单模OS2单芯双工，30米 | 条 | 20 | 核心机房跳纤使用，交换机，服务器对接 | 烽火 |  |  |  |
|  | 光模块 | 华为 千兆多模eSFP-GE-SX-MM850 | 个 | 5 | 交换机服务器使用 | 华为 |  |  |  |
|  | 华为 千兆单模eSFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 5 | 交换机服务器使用 | 华为 |  |  |  |
|  | 光模块 | SK-LINK SFP-GE-LX-SM1310 1.25G光口光模块-A-D10KM 兼容华为 | 个 | 5 | 交换机服务器使用 | SK-LINK |  |  |  |
|  | SK-LINK SFP-GE-SX-MM850 1.25G光口光模块-A-D10KM 兼容华为 | 个 | 5 | 交换机服务器使用 | SK-LINK |  |  |  |
|  | 华为 万兆多模SFP+-10G 850 | 个 | 5 | 交换机服务器使用 | 华为 |  |  |  |
|  | 光转电模块 | 慧谷 光转电模块 HG-SFP-T | 个 | 3 | 交换机服务器使用 | 慧谷 |  |  |  |
|  | 分光器 | 奥康达 电信级SC一分八光纤分光器机架式SC1分16 | 个 | 2 | 机房跳纤使用 | 奥康达 |  |  |  |
|  | 接地线（成品） | JIMDZ桥架接地线黄绿双色1.5平方-长600mm-孔径8mm-100条 | 包 | 10 | 机柜设备接地使用 | / |  |  |  |
|  | 欧标电源线 | 同为PDU服务器电源线C13转C14电源延长线1.5米 1.5平10A欧标电源线（公母头） | 条 | 1000 | 服务器，交换机等电源使用 | / |  |  |  |
|  | 网线水晶头 | 绿联RJ45水晶头 CAT6类8芯100个每盒 | 盒 | 2 | 网线水晶头 | 绿联 |  |  |  |
|  | 转接头 | 山泽（SAMZHE）光纤适配器光纤跳线延长对接头耦合器法兰盘GSS-11 LC-LC双工 | 个 | 20 | 对接尾纤使用 | 山泽 |  |  |  |
|  | 转接头 | 山泽（SAMZHE）光纤适配器光纤跳线延长对接头耦合器法兰盘GSS-11 SC-SC单工 | 个 | 20 | 对接尾纤使用 | 山泽 |  |  |  |
|  | 山泽（SAMZHE）光纤适配器光纤跳线延长对接头耦合器法兰盘GSS-12 FC-LC单工 | 个 | 20 | 对接尾纤使用 | 山泽 |  |  |  |
|  | 山泽（SAMZHE）光纤适配器光纤跳线延长对接头耦合器法兰盘GSS-12 LC-SC单工 | 个 | 20 | 对接尾纤使用 | 山泽 |  |  |  |
|  | 光纤收发器 | TP-LINK 单模双纤千兆光纤收发器 SC口光电转化器 | 个 | 4 | 备件 | TP-LINK |  |  |  |
|  | TP-LINK-FC314B-3千兆单模单纤1SC+4GE | 个 | 4 | 备件 | TP-LINK |  |  |  |
|  | 标签打印机 | 品胜268A台式打印机 | 台 | 1 | 尾纤网线标签制作 | 品胜 |  |  |  |
|  | 品胜268A台式打印机专用碳带 | 268-HS系列（RX055HD-100） | 盒 | 10 | 标签机用 | 品胜 |  |  |  |
|  | 品胜268A专用刀型标签（三色） | 02F（25\*38+40）黄、绿、红各20卷 | 卷 | 60 | 标签机用 | 品胜 |  |  |  |
|  | 光纤接头清洁器 | 泽玥一按式光纤清洁笔2.5mmSC/FC/ST接头适配法兰清洁工具 | 根 | 4 | 尾纤清洁使用 | 泽玥 |  |  |  |
|  | 电动工具套装 | 博士冲击扳手GDS18V-EC300ABR | 套 | 1 | 手枪钻可换套筒，采博世（有手枪钻功能） | 博士 |  |  |  |
|  | 手动脚踏式黄油枪 | 赛科手动脚踏式黄油枪8L（编号：11170413288） | 个 | 1 | 建议手动，循环泵使用 | 赛科 |  |  |  |
|  | 轴流风机 | 法耐（FANAI）岗位4-4 220V 风量5870m³/h | 台 | 4 | 清洁滤网防尘，机房紧急降温使用 | 法耐 |  |  |  |
|  | 电动螺丝刀 | 博世 锂电充电式螺丝刀/起子机+43件螺丝批头套筒 | 套 | 2 | 维修设备 | 博世 |  |  |  |
|  | 兆欧表（摇表） | S3125U SLETEK共立 高压兆欧表 5000V | 台 | 1 | 强电检查工具 | 共立 |  |  |  |
|  | 钳形电流表 | 福禄克F319 | 个 | 1 | 强电检查工具 | 福禄克 |  |  |  |
|  | 热成像仪 | 福禄克红外热成像仪TIS60+ | 个 | 1 | 隐蔽区域温度检查工具 | 福禄克 |  |  |  |
|  | 测振仪 | AS-68A希玛 | 个 | 1 | 暖通检查工具 | 希玛 |  |  |  |
|  | 丝锥 | 3/4英寸，螺纹NPT（美标） | 套 | 4 | 冷机放水口维护 | 世达 |  |  |  |
|  | 内孔刷 | 不锈钢，可手枪钻安装 | 个 | 20 | 冷机放水口维护 | / |  |  |  |
|  | 波纹管 | 宇启恒飞 YQHF-GXC光纤软管 黄色波纹管直径55mm\*米 | 米 | 20 | 机房尾纤桥架备件 | / |  |  |  |
|  | 润滑油 | 美孚力士EP2 | 桶 | 2 | 循环泵加油 | 美孚力士 |  |  |  |
|  | 新风滤中效滤网 | 385×490 | 个 | 20 | 新风滤网更换 | / |  |  |  |
|  | 新风滤初效滤网 | 385×490 | 个 | 40 | 新风滤网更换 | / |  |  |  |
|  | 摄像头（枪机） | IPC6225-VRZ（最新版本）不低于1080P带红外夜视 | 个 | 1 | 数据中心机房使用 | 华为 |  |  |  |
|  | 摄像头（球机） | IPC6325-WD-VRZ（最新版本）不低于1080P带红外夜视 | 个 | 1 | 数据中心机房使用 | 华为 |  |  |  |
|  | 门禁读卡器 | 豪恩 LH-MF26W | 个 | 2 | 门口刷卡器备件 | 豪恩 |  |  |  |
|  | 门禁指纹读卡机 | 豪恩 40-ID | 个 | 2 | 机房门口指纹机备件 | 豪恩 |  |  |  |
|  | 门禁控制器 | 豪恩 LH-201 | 个 | 2 | 门上控制器备件 | 豪恩 |  |  |  |
|  | 直流开关电源模块 | 220转12v两路，120w | 个 | 10 | 直流分屏维护备件 | / |  |  |  |
|  | 10kV接地线 | 齐鲁安然手持式平口接地棒1米棒+5米主线 | 组 | 2 | 检修时使用 | / |  |  |  |
|  | 10kV验电器 | 国昊电力 全回路高压验电器 AC10kV杆长1米 | 个 | 1 | 检修时使用 | / |  |  |  |
|  | 插线板 | 公牛5米6孔成品 | 个 | 6 | 日常使用 | 公牛 |  |  |  |
|  | 指示灯 | XB2系列 AC220v 红 | 个 | 20 | 日常出现故障消缺使用 | 施耐德 |  |  |  |
|  | XB2系列 AC220v绿 | 个 | 20 | 日常出现故障消缺使用 | 施耐德 |  |  |  |
|  | XB2系列 AC220v黄 | 个 | 20 | 日常出现故障消缺使用 | 施耐德 |  |  |  |
|  | XB2系列 AC220v白 | 个 | 10 | 日常出现故障消缺使用 | 施耐德 |  |  |  |
|  | 转换开关 | 施耐德选择开关22mm XB2BD33C 3档自锁 选择开关 | 个 | 20 | 所有高压开关柜备件 | 施耐德 |  |  |  |
|  | 保险管 | 施耐德 RT14 RT18 2A/3A/6A/10A/每种型号各50只。 | 个 | 200 | 所有高压开关柜备件 | 施耐德 |  |  |  |
|  | 按钮开关 | 施耐德按钮开关自锁22mm XB2BA31C.A 自锁常开1NO 绿色/自锁常闭1NO 红色 | 个 | 10 | 所有高压开关柜备件 | 施耐德 |  |  |  |
|  | 继电器带底座 | OMRON MY4N-GS24VAC | 个 | 20 | 高压柜备件 | OMRON |  |  |  |
|  | OMRON MY4N-GS220VAC | 个 | 20 | 高压柜备件 | OMRON |  |  |  |
|  | 400V绝缘胶皮 | 高压绝缘胶皮400V（3mm\*1米\*10米） 黑色 | 卷 | 10 | 强电柜前隔离垫 | / |  |  |  |
|  | 10kV绝缘胶皮 | 高压绝缘胶皮10kV（5mm\*1米\*10米） 黑色 | 卷 | 10 | 强电柜前隔离垫 | / |  |  |  |
|  | 10kV绝缘手套 | 安全牌S010 | 双 | 3 | 强电操作保护措施 | 安全牌 |  |  |  |
|  | 10kV绝缘靴 | 安全牌 ZX020 10KV 41码 | 双 | 3 | 强电操作保护措施 | 安全牌 |  |  |  |
|  | 安全帽 | 霍尼韦尔 | 顶 | 12 | 强电操作保护措施 | 霍尼韦尔 |  |  |  |
|  | 绝缘鞋 | 防刺穿防砸绝缘鞋 40码、41码各3双 | 双 | 6 | 强电操作保护措施 | 世达 |  |  |  |
|  | 纯棉防静电工作服 | 纯棉防静电，1套身高175CM，一套身高170CM.1套身高180CM | 套 | 3 | 强电操作保护措施 | / |  |  |  |
|  | 全自动鞋套机带扶手鞋套机 | 坤昱/高端鞋覆膜机/全自动鞋套机带扶手鞋套机XT-46BI | 台 | 2 | 洁净机房使用 | 坤昱 |  |  |  |
|  | 鞋覆膜机PVC专用热缩膜 | 坤昱 加厚型鞋套 鞋覆膜机PVC专用热缩膜28um-1700 每箱两卷 | 箱 | 4 | 全自动鞋套机带扶手鞋套机专用 | 坤昱 |  |  |  |
| 总价（元） | |  | | | | | | | |

报价单位(盖章)）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期： 年 月 日