附件1

医疗设备维保、维修、CT球管采购单一来源项目

一、医疗设备维保

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **制造厂商** | **规格型号** | **数量** | **保修预算（万元）** | **包号** | **服务内容及要求** | **拟单一来源谈判供应商** |
| 1 | 电子内窥镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | 胃肠镜 | 1 | 102.06 | 第1包 | ★在兰州有常驻工程师、常用配件库存。全保、2小时内做出响应，24小时内到达现场、保证开机率≥95%。（按全年365天计算）如达不到，每超出1天保修顺延2天。 | 甘肃广润电子科技有限公司 |
| 2 | 血液净化中心透析设备 | 德国费森尤斯医药用品公司 | 4008S、5008S、Multifiltrate、BCM | 1 | 80 | 第2包 | ★在兰州有常驻工程师、常用配件库存。全保、2小时内做出响应，24小时内到达现场、保证开机率≥95%。（按全年365天计算）如达不到，每超出1天保修顺延2天。 | 中国船舶工业物资有限公司 |
| 3 | 水处理系统 | 德国费森尤斯医药用品公司 | AquaB DUO1250 、AquaB DUO 1750；AquaUNO | 2 | 35 |
| 4 | 免疫酶标分析仪 | 瑞士HAMILTON | FAME24/30 | 1 | 25 | 第3包 | ★在兰州有常驻工程师、常用配件库存。全保、2小时内做出响应，24小时内到达现场、保证开机率≥95%。（按全年365天计算）如达不到，每超出1天保修顺延2天。每年至少2次保养，对设备进行校验。 | 烟台奥斯邦生物研发有限  公司 |
| 5 | 全自动液体处理  工作站 | STAR VENUS 8CH+ | 1 |
| 6 | 免疫酶标分析仪 | FAME-16/20 | 1 |
| 7 | 全自动液体处理  工作站 | STAR VENUS 8CH+ | 1 |
| 8 | 酸性氧化电位  水系统 | 山西埃尔气体系统工程有限公司 | 阿曼诺2000 | 1 | 50 | 第4包 | ★在兰州有常驻工程师、常用配件库存。全保、2小时内做出响应，24小时内到达现场、保证开机率≥95%。（按全年365天计算）如达不到，每超出1天保修顺延2天。负责为设备定期添加院方提供的再生剂。 | 西安鑫方盛医疗器械有限公司 |
| 9 | 高原低压氧舱 | 贵州风雷航空军械有限责任公司 | DYC-3070 | 1 | 46 | 第5包 | ★有常用配件库存。全保、2小时内做出响应，24小时内到达现场、保证开机率≥95%。（按全年365天计算）如达不到，每超出1天保修顺延2天。 | 贵州风雷航空军械有限责任公司 |
| 10 | 电子内窥镜（11条） | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | 腹腔镜、气管镜 | 1 | 63 | 第6包 | ★在兰州有常驻工程师、常用配件库存。全保、2小时内做出响应，24小时内到达现场、保证开机率≥95%。（按全年365天计算）如达不到，每超出1天保修顺延2天。 | 甘肃广润电子科技有限公司 |
| 11 | 水处理系统 | 山东康辉水处理  设备有限公司 | KHRO-3000S | 1 | 4 | 第7包 | ★在兰州有常驻工程师、常用配件库存。全保、2小时内做出响应，24小时内到达现场、保证开机率≥95%。（按全年365天计算）如达不到，每超出1天保修顺延2天。负责为设备定期添加院方提供的再生剂。 | 甘肃嘉怡医疗科技有限公司 |
| 预算合计 | | 405.06万元 | | | | | | |

二、CT球管采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **制造厂商** | **规格型号** | **数量** | **预算金额**  **（万元）** | **包号** | **拟单一来源谈判供应商** |
| 1 | 佳能320排  CT球管 | 佳能医疗系统 | CXB-750E | 1 | 105 | 第1包 | 哈尔滨伯尼特商贸有限公司 |
| 2 | GE宝石CT球管 | 美国通用电气公司医疗系统部 | Discovery CT750 HD | 1 | 115 | 第2包 | 陕西嘉茂科工贸有限公司 |
| 3 | GE64排CT球管 | 美国通用电气公司医疗系统部 | D3887T 7.7MJ | 1 | 118.9 | 第3包 | 陕西嘉茂科工贸有限公司 |
| 4 | 西门子大孔径  CT球管 | 德国西门子股份公司 | MEGALIX Cat  Plus125/20/ | 1 | 175 | 第4包 | 西安零距离医疗器械有限公司 |
| 5 | 西门子ARTIS zee floor 血管机球管 | 德国西门子股份公司 | MEGALIX Cat  125/35/80-121GW | 1 | 80 | 第5包 | 西安零距离医疗器械有限公司 |
| 6 | 西门子电动双板DR球管 | 德国西门子股份公司 | OPTITOP 150/40/80/HC-100 | 1 | 26 | 第6包 | 西安零距离医疗器械有限公司 |
| 预算合计 | | 619.9万元 | | | | | |

三、医疗设备维修

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **制造厂商** | **规格型号** | **数量** | **预算金额**  **（万元）** | **包号** | **拟单一来源谈判供应商** |
| 1 | 多用途手术显微镜摄像系统 | 德国目乐 | HI-R1000\FS3 | 1 | 18 | 第1包 | 西安泰德生物科技有限公司 |
| 2 | 爱尔康超乳手柄 | 爱尔康公司 | infiniti | 1 | 10 | 第2包 | 兰州沃德医疗科技有限公司 |
| 3 | 射波刀维修 | 美国Accuray Incorporate | Cyberknife | 1 | 44.8 | 第3包 | 中核安科锐（天津）医疗科技有限责任公司 |
| 4 | 超净工作台、生物安全柜清洁维护 | 新加坡ESCO公司 | AHC-5D1  AC2-4S1 | 12 | 14.4 | 第4包 | 北京五洲东方科技发展有限公司 |
| 5 | 经皮肾镜 | 德国WOLF公司 | 10肾镜8/9.8 | 1 | 6.5 | 第5包 | 北京中亿华康经贸有限公司 |
| 预算合计 | | 93.7万元 | | | | | |