7.输尿管镜（12°）2条

- 1.原装进口，适用于泌尿外科手术使用

- ★2.输尿管肾镜，外径8/9.8Fr，视向角12度

- ★3.器工作长度≥430毫米，械通道1×5Fr或2×3Fr

- 4.蓝宝石纯平透镜，透光均匀，清晰

- 5.无鱼眼失真现象，无划痕，实用，新颖

- 6.超广角，观测到的视野更广阔，超出传统腔镜30%以上

- 7.可高温高压，浸泡，耐134度高温3Bar压力

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。