13.肾镜 1条

1.新型斜目镜，视野角度：12度

*2.椭圆形管鞘外径：8.5 Fr/12Fr

3.有效工作长度：≥250mm

*4.有效使用工作通道＞6Fr

5.特有的环形持手设计，使握镜更轻松。

6.左右进出水通道开关设计，操控更方便。

7.内置防水减压装置，防止水外喷漏

8.两边进出水口同镜身成90°；

9.两边进出水阀中心相距≤35mm；

10.进出水阀必须可拆卸塑料水阀 ；

11.尾端器械通道有内置密封圈机构；

12.特有的喇叭口接头，使器械出入更快捷

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。