| 1、冠脉带起器械 1套 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描述 | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总价 （元） | 备注 |
| 1 | 笔式针持 6/0-8/0及以下，长度180mm-220mm | 1 | 25000 | 25000 | 原装进口 |
| 2 | 笔式持针器，5-6/0，180mm-220mm | 1 | 25000 | 25000 | 原装进口 |
| 3 | 45度 显微角度剪刀，<8mm剪刀刃，长度165mm-185mm | 1 | 20000 | 20000 | 原装进口 |
| 4 | 90度 显微角度剪刀，<8mm剪刀刃，长度165mm-185mm | 1 | 20000 | 20000 | 原装进口 |
| 5 | 125 度 显微角度剪刀，<8mm剪刀刃，长度165mm-185mm | 1 | 20000 | 20000 | 原装进口 |
| 6 | 超锋利静脉剪，长度165mm-185mm | 1 | 15000 | 15000 | 原装进口 |
| 7 | 主动脉侧壁钳 | 1 | 20000 | 20000 | 原装进口 |
| 8 | 哈巴狗钳 直头 7mm-10mm | 1 | 4000 | 4000 | 原装进口 |
| 9 | 哈巴狗钳 直头 11mm-14mm | 1 | 4000 | 4000 | 原装进口 |
| 10 | 哈巴狗钳 弯头 7mm-10mm | 1 | 4000 | 4000 | 原装进口 |
| 11 | 哈巴狗钳 弯头 11mm-14mm | 1 | 4000 | 4000 | 原装进口 |
| 12 | 显微圈镊，圈直径<1.5mm，长度 190mm-220mm | 1 | 25000 | 25000 | 原装进口 |
| 13 | 显微平台镊，带平衡柄，长度 190mm-220mm | 1 | 25000 | 25000 | 原装进口 |
| 14 | 记忆合金探子 1.0mm 180mm-220mm | 1 | 6000 | 6000 | 原装进口 |
| 15 | 记忆合金探子 1.5mm 180mm-220mm | 1 | 6000 | 6000 | 原装进口 |
| 16 | 打孔器，直径4.0mm | 1 | 15000 | 15000 | 原装进口 |
| 17 | 冠脉线勾，长度175mm-200mm | 1 | 15000 | 15000 | 原装进口 |
| 合计： | 备注：配备专用消毒盒 | 17 | 253000 | 253000 |  |

| 2、显微手术器械 1套 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格及参数 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 吸引剥离子，用于鼓膜，单弯（左，3mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 2 | 吸引剥离子，用于鼓膜，单弯（右，3mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 3 | 吸引剥离子，用于鼓室窦，双弯（后，左边，3mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 4 | 吸引剥离子，用于鼓室窦，双弯（后，右边，3mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 5 | 吸引剥离子，用于上鼓室，双弯（前，左边，6mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 6 | 吸引剥离子，用于上鼓室，双弯（前，右边，6mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 7 | 吸引显微钩针（45°,1.0mm) | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 8 | 吸引显微钩针（45°,1.5mm) | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 9 | 吸引显微钩针（45°,2.0mm) | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 10 | 吸引剥离子（45°，左吸引，2.5mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 11 | 吸引剥离子（45°，2.0mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 12 | pantti吸引刀，椭圆形，边孔左侧，长度13cm | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 13 | 吸引剥离子（45°，右吸引，2.5mm） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 14 | pantti吸引刀，椭圆形，边孔右侧，长度13cm | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 15 | 吸引剥离子，用于鼓膜，单弯（左，极精细） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 16 | 吸引剥离子，用于鼓膜，单弯（右，极精细） | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 17 | 吸引刮匙，弯，长度13cm | 1 | 19000 | 19000 | 原装进口 |
| 18 | 吸引剥离子接头，可旋转，鲁尔接头（公），软管接头，70° | 1 | 17000 | 17000 | 原装进口 |
| 19 | 显微耳钳，卵圆杯，精细，上弯（0.8*1.3mm），长度8cm | 1 | 23000 | 23000 | 原装进口 |
| 20 | 显微耳钳，卵圆杯，超精细，直（0.5*1.0mm），长度8cm | 1 | 23000 | 23000 | 原装进口 |
| 21 | 显微耳钳，卵圆杯，精细，下弯（0.8*1.3mm），长度8cm | 1 | 23000 | 23000 | 原装进口 |
| 22 | 乳突牵开器，细齿，金把，可拆卸 | 1 | 23000 | 23000 | 原装进口 |
| 23 | 吸引组件，用于panetti器械 | 1 | 54000 | 54000 | 原装进口 |
| 24 | 消毒盒（国产） | 1 | 8000 | 8000 | 国产 |
| 合计 |  | 24 | 494000 |  |  |
| 1、提供最少4家省内三级甲等医院用户名单及中标业绩证明 2、本地化售后服务，提供厂家售后驻点服务人员证书及联系方式 3、本项目所有产品均要求同一品牌 4、除消毒盒外所有器械须原装进口，优质钢材，一体成型，带吸引通道 |  |  |  |  |  |

3、鼻内镜鼻窦手术器械 1套

★一、整体要求：国际知名品牌，原装进口。

二、各项配置明细：

功能性鼻内镜手术（FESS）器械：

1.0°鼻内镜，4 mm，18cm1根

2.30°鼻内镜，4mm，18cm1根

3.钝型双头剥离子，20 cm1把

4.锐性双头剥离子，20 cm1把

5.镰状刀，尖锐长度19cm    1把

6.窦腔刮匙，长椭圆形，长度19cm  1把

7.触诊探针，长度19cm1把     1把

8.粘膜咬切钳，直型，长度13cm    1把

9.粘膜咬钳，45 °，翘头，长度13cm  1把

10.筛窦钳，直头，长度13cm 1把

11.鼻钳 45 °，长度13cm1把

12.反咬钳，工作长度10cm                           1把

13.吸引管，9Fr，长度10cm1把

4.窦腔吸引管，直径3.0 mm，长度12.5cm，弯头；1把

15.咬骨钳，工作长度17 cm，2 mm   1把

16.环切钳，蘑菇形，工作长度18cm，直径3.5 mm       1把

17.弯剪，鼻甲剪，工作长度6.5 cm  1把

18.上颌窦抓钳，大弯115°/140°，工作长度10cm。1把

19.鼻剪，细长，工作长度11 cm，直角，切口10mm。    1把

20.0度内镜，直径3mm，长度14cm 1根

21.粘膜咬切钳，直型       2把

22.粘膜咬钳，45°，长度13cm2把

23.筛窦钳，直型，长度13cm   3把

24.鼻钳，45°，长度13cm       3把

25.反咬钳，直型，长度10cm    1把

26反咬钳，开口向左，工作长度10cm                 1把

27.反咬钳，开口向右，工作长度10cm1把

28.环切钳，蘑菇形，工作长度17cm，直径3.5mm1把

29.抓钳，直，带锁齿1把

30.抓钳，锯齿状，右弯1把

31.抓钳，锯齿状，左弯1把

32.器械消毒盒2个

三、技术性能要求

1.★所有器械均为国际知名一线品牌，均为原装进口类产品，提供进口产品注册证。

2.★配置鼻科鼻内镜为光学试管镜镜体结构，镜体可见具有行业金标准的专利技术标识；

3.★光学试管内镜镜体结构：直径4mm、长度180mm。可旋转360 度，集成光纤传输。可兼容不同品牌影像平台。

4.★灭菌方式：可高温高压、浸泡、熏蒸灭菌；

5.器械产地：相同品牌，原装进口；

6.器械构造：分体可拆卸式结构；

7.镜体结构: 超广角、无失真；

8.镜面材质：蓝宝石

9.★器械部分可完全拆分，方便清洗和消毒。

10.人体工程学设计手柄

11.器械内芯可固定于三个不同旋转方向。

12.接口，便于术后清洗。

四、其他

1.提供最少4家省内三级甲等医院用户名单及中标业绩证明

2.本地化售后服务，提供厂家售后驻点服务人员证书及联系方式

3.本项目所有产品均要求同一品牌

| 4、 大血管手术器械(原装进口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描 述 |  |  | 数量 |  | 预算单价（元） | 预算总价（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 精细针持， 1-2/0， 长度22cm-25cm |  |  | 1 |  | 15000 | 15000 |  | 原装进口 |  |
| 2 | 精细针持 4-6/0 长度22cm-25cm |  |  | 1 |  | 15000 | 15000 |  | 原装进口 |  |
| 3 | 超锋利瓣膜剪刀 长度25cm-28cm |  |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  | 原装进口 |  |
| 4 | 无损伤血管镊 头1.5mm 长度23cm-26cm |  |  | 2 |  | 8000 | 8000 |  | 原装进口 |  |
| 5 | 精细无损伤血管镊 头<2.5mm 长度23cm-26cm |  |  | 1 |  | 8000 | 8000 |  | 原装进口 |  |
| 6 | 精细无损伤血管镊 头<3.0mm 长度23cm-26cm |  |  | 1 |  | 8000 | 8000 |  | 原装进口 |  |
| 7 | 无损伤主动脉阻断钳 长度23cm-26cm |  |  | 1 |  | 22000 | 22000 |  | 原装进口 |  |
| 8 | 无损伤主动脉阻断钳 长度26cm-30cm |  |  | 1 |  | 22000 | 22000 |  | 原装进口 |  |
| 9 | 无损伤主动脉侧壁阻断钳 长度23cm-26cm |  |  | 1 |  | 22000 | 22000 |  | 原装进口 |  |
| 10 | DeBakey血管套带阻断钳 长度16-19cm |  |  | 1 |  | 22000 | 22000 |  | 原装进口 |  |
| 11 | 极精细直角分离钳 长度16cm-20cm |  |  | 1 |  | 5500 | 5500 |  | 原装进口 |  |
| 12 | 直角钳，长度22cm-25cm |  |  | 1 |  | 5500 | 5500 |  | 原装进口 |  |
| 13 | 无损伤主动脉阻断钳 长度23cm-26cm |  |  | 1 |  | 22000 | 22000 |  | 原装进口 |  |
| 14 | Stainsky无损伤血管钳 长度24cm-28cm |  |  | 1 |  | 22000 | 22000 |  | 原装进口 |  |
| 15 | 笔式持针器 长度22cm-25cm |  |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  | 原装进口 |  |
| 16 | 笔式针持 2/0及以下，长度20-23cm |  |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  | 原装进口 |  |
| 17 | 神经勾，长度18cm-22cm |  |  | 1 |  | 15000 | 15000 |  | 原装进口 |  |
| 18 | 管道钳（带安全锁扣） 长度18cm-22cm |  |  | 4 |  | 5500 | 22000 |  | 原装进口 |  |
| 19 | 便携式LED照明系统 |  |  | 1 |  | 30000 | 30000 |  | 原装进口 |  |
|  | 备注：配备专用消毒盒 |  |  | 23 |  | 总 计 | 339000 |  |  |  |
| 5、微创心脏手术器械 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 | 数量 |  | 预算单价 （元） |  |  | 预算总价（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 3D心房多片齿状心房自动拉钩套装 | 1 |  | 60000 |  |  | 60000 |  | 原装进口 |  |
| 2 |  | 微创无损伤抓线器 | 1 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 原装进口 |  |
| 3 |  | 微创术用打结器 | 1 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 原装进口 |  |
| 4 |  | 链式主动脉阻断钳 | 1 |  | 65000 |  |  | 65000 |  | 原装进口 |  |
| 5 |  | 微创术用吸引器 长度32cm-38cm | 1 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 原装进口 |  |
| 6 |  | 微创术用神经勾 长度32cm-38cm | 2 |  | 20000 |  |  | 40000 |  | 原装进口 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 200000 |  |  | 220000 |  |  |  |

6、正颌外科器械 1套

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织镊 | 组织镊，圆柄，15cm，直，0.2 | 把 | 4 | 7500 | 30000 |
| 2 | 持针钳 | 持针钳，弯，15cm | 把 | 1 | 14000 | 14000 |
| 3 | 微型剪 | 微型剪，弯，15cm | 把 | 1 | 14500 | 14500 |
| 4 | 国产器械盒 | 280 T*170 * 55 mm | 个 | 1 | 1500 | 1500 |
| 5 | 翼状骨凿 | 翼状骨凿,8mm | 把 | 1 | 6924 | 6924 |
| 6 | 板状骨凿 | 板状骨凿，16mm | 把 | 1 | 1200 | 1200 |
| 7 | 板状骨凿 | 板状骨凿，20mm | 把 | 1 | 1200 | 1200 |
| 8 | 楔状骨凿 | 楔状骨凿，12mm | 把 | 1 | 1200 | 1200 |
| 9 | 结扎丝自动结扎钳 | 结扎丝自动结扎钳，16cm | 把 | 1 | 980 | 980 |
| 10 | 腭裂开口器 | 腭裂开口器Ⅲ型 | 套 | 1 | 6800 | 6800 |
| 11 | 上颌复位钳 | 上颌复位钳 左 | 把 | 1 | 1200 | 1200 |
| 12 | 上颌复位钳 | 上颌复位钳 右 | 把 | 1 | 1200 | 1200 |
| 13 | 关节撑开钳 | 关节撑开钳 直头 | 把 | 1 | 1800 | 1800 |
| 14 | 骨劈开钳 | 骨劈开钳 窄头 | 把 | 1 | 1580 | 1580 |
| 15 | 髁突把持钳 | 髁突把持钳 左 | 把 | 1 | 1600 | 1600 |
| 16 | 髁突把持钳 | 髁突把持钳 右 | 把 | 1 | 1600 | 1600 |
| 17 | 开口器 | 开口器，Ⅳ型-1（活动头） | 套 | 1 | 1180 | 1180 |
| 18 | 颧骨复位拉钩 | 颧骨复位拉钩 1# | 把 | 1 | 680 | 680 |
| 19 | 下颌缘拉钩 | 下颌缘拉钩 1# | 把 | 1 | 360 | 360 |
| 20 | 下颌缘拉钩 | 下颌缘拉钩 2# | 把 | 1 | 360 | 360 |
| 21 | 唇颊拉钩 | 唇颊拉钩 直头 | 把 | 1 | 200 | 200 |
| 22 | 唇颊拉 | 唇颊拉钩 弯头 | 把 | 1 | 200 | 200 |
| 23 | 精细组织镊 | 精细组织镊 18cm A 单齿1.5mm | 把 | 1 | 420 | 420 |
| 24 | 精细组织镊 | 精细组织镊 18cm A 多齿 | 把 | 1 | 420 | 420 |
| 25 | 口腔开度测量尺 | 口腔开度测量尺Ⅰ | 把 | 1 | 220 | 220 |
| 26 | 咬骨钳 | 咬骨钳，30° | 把 | 1 | 680 | 680 |
| 27 | 剪骨型 | 剪骨型 2# | 把 | 1 | 980 | 980 |
| 28 | 吸引器 | 吸引器，弱吸B型Φ2.5 | 支 | 1 | 260 | 260 |
| 29 | 吸引器 | 吸引器、弱吸B型Φ3.5 | 支 | 1 | 260 | 260 |
| 30 | 剪切钳 | 剪切钳弯头12.5cm | 把 | 1 | 420 | 420 |
| 31 | 剪切钳 | 剪切钳直头 | 把 | 1 | 480 | 480 |
| 32 | 骨锉 | 骨锉 6# | 支 | 1 | 480 | 480 |
| 33 | 骨锉 | 骨锉 7# | 支 | 1 | 480 | 480 |
| 34 | 钢丝切断钳 | 钢丝切断钳 | 把 | 1 | 580 | 580 |
| 35 | 弯尖带齿 | 弯尖带齿14cm | 把 | 1 | 360 | 360 |
| 36 | 直细头A | 直细头A 14cm | 把 | 1 | 400 | 400 |
| 37 | 组织镊 | 组织镊 15cm A 无损伤型 | 把 | 1 | 420 | 420 |
| 38 | 把持钳 | 把持钳 1# | 把 | 1 | 980 | 980 |
| 39 | 把持钳 | 把持钳 2# | 把 | 1 | 980 | 980 |
| 40 | 刮勺 | 刮勺，2# | 支 | 1 | 300 | 300 |
| 41 | 刮勺 | 刮勺，3# | 支 | 1 | 300 | 300 |
| 42 | 刮勺 | 刮勺，4# | 支 | 1 | 300 | 300 |
|  |  |  |  | 38 |  | 99984 |

7、眼科手术专用器械 1套

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开睑器 | 钢丝封口 | 5 | 把 | 39 | 195 |
| 2 | 缝线结扎镊 | 有唇头钩,长柄,1x2齿,头宽0.3mm | 5 | 把 | 388 | 1940 |
| 3 | 缝线结扎镊 | 有唇头钩,短柄,1x2齿,头宽0.3mm | 5 | 把 | 388 | 1940 |
| 4 | 缝线结扎镊 | 有唇头钩,长柄,1x2齿,头宽0.12mm | 2 | 把 | 410 | 820 |
| 5 | 系线镊 | 角平台,长柄 | 3 | 把 | 325 | 975 |
| 6 | 虹膜拉勾（套装） | 1 x 5（金属丝） | 2 | 把 | 650 | 1300 |
| 7 | 虹膜拉勾（套装） | 1 x 5（配专用消毒盒） | 3 | 把 | 780 | 2340 |
| 8 | 消毒盒 | 显微虹膜拉钩专用消毒盒 | 1 | 把 | 130 | 130 |
| 9 | 晶状体线环 | 冲洗式,3x8 | 2 | 把 | 104 | 208 |
| 10 | 巩膜塞夹持镊 | 直纹,反力式,<原-夹钉镊> | 2 | 把 | 501 | 1002 |
| 11 | 眼用显微持针钳 | 弯头,φ8圆柄 | 5 | 把 | 493 | 2465 |
| 12 | 角膜剪 | 弯钝头 | 5 | 把 | 406 | 2030 |
| 13 | 膜状内障剪 | 弯尖,刃长16mm（囊膜剪） | 3 | 把 | 505 | 1515 |
| 14 | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式，内界膜镊,23G，直头 | 2 | 把 | 2951 | 5902 |
| 15 | 飞秒透镜镊 | 23G （大弯型） | 2 | 把 | 3640 | 7280 |
| 16 | 眼用笛针 | 23G按压式（带硅胶管） | 1 | 把 | 1274 | 1274 |
| 17 | 巩膜压迫器 | 双头直形 | 1 | 把 | 494 | 494 |
| 18 | 泪点扩张器 | 单锥度式,长锥 | 1 | 把 | 48 | 48 |
| 19 | 泪点扩张器 | 单锥度式,中锥 | 1 | 把 | 48 | 48 |
| 20 | 泪点扩张器 | 单锥度式,短锥 | 1 | 把 | 48 | 48 |
| 21 | 显微止血夹 | 橄榄形 | 2 | 把 | 111 | 222 |
| 22 | 眼用巩膜剥离器 | （角膜上皮掀瓣器） | 2 | 把 | 624 | 1248 |
| 23 | 受水器 | 塑料带柄碗式 | 2 | 把 | 10 | 20 |
| 24 | 眼用剪 | 直尖头 | 5 | 把 | 55 | 275 |
| 25 | 眼科手术刀 | 圆头上皮刮刀 | 1 | 把 | 624 | 624 |
| 26 | 医用睫毛镊 | 圆头 | 2 | 把 | 39 | 78 |
| 27 | 开睑器 | 抽吸式 | 2 | 把 | 364 | 728 |
| 28 | 眼球固定器 | 球形眼窝测量用φ22mm | 1 | 把 | 169 | 169 |
| 29 | 手术放大镜 | 镜片固定环，带脚,双攀 | 2 | 把 | 104 | 208 |
| 30 | 开睑器 | 钛丝缺口 | 5 | 把 | 38 | 190 |
| 31 | 缝线结扎镊 | 有唇头钩,角形,1x2齿,头宽0.3mm | 2 | 把 | 387 | 774 |
| 32 | 系线镊 | 直平台,方柄,头宽0.3mm | 3 | 把 | 195 | 585 |
| 33 | 撕囊镊 | 双片结合式，弧形，1.8mm切口 | 2 | 把 | 624 | 1248 |
| 34 | 撕囊镊 | 双片结合式,直角12mm | 2 | 把 | 388 | 776 |
| 35 | 撕囊镊 | 双片结合式,弧形12mm,短柄 | 2 | 把 | 418 | 836 |
| 36 | 撕囊镊 | 旋转式手柄，微创手术专用 | 2 | 把 | 1716 | 3432 |
| 37 | 眼用显微持针钳 | 一体式锁扣弯头 ，扁柄，14cm | 2 | 把 | 598 | 1196 |
| 38 | 小梁剪 | 微弯 | 2 | 把 | 406 | 812 |
| 39 | 膜状内障剪 | 直尖,刃长16mm（囊膜剪） | 2 | 把 | 505 | 1010 |
| 40 | 眼用剪 | 弯头剪，刃长24mm | 2 | 把 | 104 | 208 |
| 41 | 显微眼内钳式镊 | 旋转式,直平台,23G | 2 | 把 | 2886 | 5772 |
| 42 | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式,弯平台,23G | 2 | 把 | 2925 | 5850 |
| 43 | 眼内剪 | 旋转式,弯尖,23G | 2 | 把 | 2980 | 5960 |
| 44 | 眼内异物镊 | 二爪（眼内异物爪） | 1 | 把 | 1274 | 1274 |
| 45 | 眼内异物镊 | 三爪（眼内异物爪） | 1 | 把 | 1274 | 1274 |
| 46 | 眼内异物镊 | 四爪，旋转式手柄（眼内异物爪） | 1 | 把 | 1274 | 1274 |
| 47 | 显微眼用钩具 | 23G，推拉式圆柄 | 1 | 把 | 2340 | 2340 |
| 48 | 巩膜压迫器 | 单头直形 | 1 | 把 | 494 | 494 |
| 49 | 视网膜钩 | 23G 鹰嘴式 | 1 | 把 | 627 | 627 |
| 50 | 泪道探针 | 带导丝 | 5 | 根 | 230 | 1150 |
| 51 | 眼科镊 | 固定镊，直带锁扣 | 2 | 把 | 72 | 144 |
| 52 | 眼科镊 | 固定镊，弯带锁扣 | 2 | 把 | 72 | 144 |
| 53 | 眼球突出器 |  | 1 | 个 | 1800 | 1800 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  | 74696 |

8、膀胱检查镜 1条

★1.大视野内窥镜：直径≤4.0mm，工作长度≥302mm，30°广角；

2.膀胱镜镜鞘：≤21Fr.的镜鞘，配备一个钝头闭孔器；

3.膀胱镜镜鞘：≤19Fr.的镜鞘，配备一个钝头闭孔器；

4.器械调节桥：一个可锁入口；

5.钴镍合金材质，蓝宝石镜面，无腐蚀性；

6.激光无缝焊接，密封性强；

7.不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长；

8.内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗；

9.含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果；

★10.平稳冲洗持续对流膀胱镜鞘；

11.一体式工作通道，可兼容各品牌；

12.可高温高压消毒：≥18分钟 134℃；

13.配置要求：

13.1、30°膀胱镜1根；

13.2、≤21Fr.镜鞘含一个钝头闭孔器1个；

13.3、≤19Fr.镜鞘含一个钝头闭孔器1个；

13.4、单通道调节器1个；

13.5、单通道调节桥1个；

13.6、直径≤5Fr.，工作长度≥400mm软活检钳1把；

13.7、直径≤5Fr.，工作长度≥400mm软异物钳1把

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

9、激光内窥镜 1台

基本配置：电切内窥镜1套、内窥镜1支（30°）、被动式操作器1把、外鞘1支、内鞘1支、内鞘进水接头1个、冲洗接头1个、闭孔鞘芯1支、鞘套（光纤鞘）1支。

1.激光电切内窥镜一套，可连续进出水冲洗对流。

2.内窥镜1支，30°；4mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒。

3.被动式操作器1个，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。

4.外鞘1支，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

5.内鞘1支，24Fr  可360°旋转。

6.内鞘进水接头1个，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

7.闭孔鞘芯1个，与内鞘配套使用。

8.冲洗接头1个，与内鞘配套使用。

9.鞘套（激光鞘）1个，作为激光光纤固定通道，辅助实施激光腔内手术。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

10、电子内窥镜图像处理器  1台

基本配置：由主控模块、图像处理模块、按键控制模块、电源模块、显示屏和触摸屏组成。

技术参数：

★1、分辨率：≧1024*768

★2、显示器大小：≧12寸液晶显示器

3、内部存储：≧8GB

★4、内置电池可单独供电使用,（供电时间大于等于2小时）

5、启动时间≤20秒

6、USB种类 TYPEA

7、AV 种类 RCA connector

8、HDMI 种类 TYPE B

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

11、内窥镜冲洗系统 1台

一、基本配置：内窥镜冲洗系统 SFP-100S 1台、冲洗管道 ST-100S 1套、负压瓶 4L PC瓶 1个。

二、技术参数

1.内窥镜冲洗系统 利用冲洗液体对腔体进行加压使其膨胀，从而达到腔镜检查和维持手术中可视空间及腔内冲洗作用及同时具备独立负压吸引功能的设备。

2.外接电源/输入功率：a.c.220V  50Hz/200VA

3.安全类型： I类BF型

★4.运行模式： 连续运行，冲洗与吸引一体机并能同时独立运行。

5.冲洗压强调节范围： 15 mmHg～700 mmHg

6.冲洗压强准确性： ＜50mmHg时，允差为±5mmHg ,≥50mmHg时，允差为±10%

7.冲洗流量调节范围： 10 mL/min～1500 mL/min

8.冲洗流量准确性 ≥100mL/min时，流量设置的允差为±10%；＜100mL/min时，流量设置的允差为±10mL/min

9.吸引压强调节范围： 100 mmHg～500 mmHg

10.吸引压强准确性 允差为±10%

11.吸引流量调节范围： 1 L/min ～15L/min

12.吸引流量准确性：允差为±10%

★13.冲洗管道 ：挤压部分的耐久性，以运行3h停1h的周期，可进行至少20个周期；牢固性，承受15N的静态轴向拉力15s不脱开；滚压管路的内径,内径为7.0mm，允差应为±0.33mm；消毒耐受性:采用温度为121℃的饱和蒸汽，每次持续15min ，可进行至少20次。

★14.控制开关：系统冲洗管路的气压室部分一旦脱离正常位置，系统的冲洗功能应立即停止工作，回到待机状态 。

15.储存湿度≤93﹪RH

16.噪音 ≤70db

17.使用期限 5年

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

12-1.除颤仪 2台

主要配置：

除颤仪主机 1台、心电导联线1套、除颤手柄1套

技术参数：

1.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

2.支持中文操作界面。

3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

8.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

9.开机时间≤3s。

10.充电至200J≤4s。

11.标配1块外置智能锂电池，200J除颤≥300次。

12.具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

13.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s。

14.支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。

15.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。

16.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

17.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

18.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

12-2、便携式监护仪 2台

1.插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

2.不小于10寸彩色LED显示。

3.主机标配电池和记录仪，重量不大于6kg。

4.触摸屏。

5.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，并满足《多参数监护仪》JJG1163-2019的要求。

6. 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证。

7.具备智能导联脱落监测/报警功能。

8.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

9.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

10.全球金标准的Masimo血氧算法或Nellcor血氧算法。

11.支持中/英文字符输入。

12.具备报警集中设置功能。

13.具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算。

14.具备不少于120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾。

15.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置。

16.支持U盘导入导出配置。

17.电池工作时间≥4小时，在电池失效或断电情况下，可自动保存监测记录不丢失。

18.支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计。

19.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

20.防水等级达到IPX1标准。

21.每台标配成人、小儿、新生儿袖带各1付，导联线2付，血氧探头标配2只，电池1块。

22.通过CE认证、SFDA认证。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。