手持式裂隙灯技术参数

一、技术参数

1、显微镜类型：交角体视式

2、变倍：物镜2档变倍

3、放大倍率：10X、16X

4、视角补偿：±5D

5、瞳距范围：50mm-75mm

6、★裂隙宽度：0-11mm连续可调

7、光斑直径：最大12mm，四档可调

8、滤色片：无赤片、钴蓝片

9、照明灯泡：采用LED灯泡，最高亮度≥30000LX

10、▲电源：锂电池，工作时间≥2h

二、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务。

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修。

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。

三、配置要求：主机一套（含灯泡、电池、充电器）、备用灯泡一个(标准配置内的其它附件须单列注明)

四、预算单价：3.2万元