手持式检眼镜技术参数

一、技术参数

1、照明形式：大光斑（￠3.2mm）、小光斑（￠1.6mm）、裂隙、中心网格、无赤片

2、屈光度补偿：-35D-+20D

3、▲光源：使用LED光源，灯泡寿命≥10000h

4、▲一次充满电可以连续使用时间≥70h，也可使用普通干电池

二、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务。

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修。

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。

三、配置要求：主机一套（含光源、电池、充电器）、备用光源一个 (标准配置内的其它附件须单列注明)。

四、预算单价：0.45万元

手持式检耳镜技术参数

一、技术参数

1、光照方式：光导纤维照明

2、放大倍率：3X-5X

3、窥耳器孔径：2.5mm-5mm，具有多种规格可选

3、▲光源：使用LED光源，灯泡寿命≥18000h

4、▲一次充满电可以连续使用时间≥70h

二、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务。

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修。

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。

三、配置要求：主机一套（含光源、电池、充电器）、备用光源一个 (标准配置内的其它附件须单列注明)。

四、预算单价：0.45万元