腰臀围测量尺、视力表（2.5m）、镜片箱

一、技术参数

1、腰臀围测量尺：采用软尺，LED电子显示,具有圆周测量和直线测量模式，可用于腰臀围的测量,所用电池为市面常用电池

2、视力表（2.5m）：LED多功能视力表灯箱

3、镜片箱：

3.1标准装箱数：266（pcs），测量范围：sph  0.12-20.00DS

3.3单片尺寸：38mm，通光孔径≥36mm

3.4球镜±0.12～±20.00D，柱镜±0.12～±6.00D，棱镜0.5～8，辅助镜片≥10片

二、预算价：腰臀围测量尺：0.015万元，视力表（2.5m）：0.03万元，镜片箱0.3万元