医用低温保存箱技术参数

- 技术参数

1、有效容积≥250L

2、箱内温度-10℃~-25℃，温控精度0.1℃

- 采用碳氢制冷剂，蒸发器采用铜管

- 具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警等功能

- 具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式

- 具备温控器测点故障安全运行模式，具备密码保护功能， 具备断电保护功能

- 双层门封条设计，安全门锁设计，大屏幕数字显示，标配测试孔，高度可调节搁架设计，万向可刹车脚轮设计

二、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

三、配置要求:注明标准配置

四、预算单价：2万元