便携式恒温培养箱技术参数

一、技术参数

- 用于微生物、真菌毒素检测时的恒温培养；

2、控温范围：+5-200℃；

3、内部尺寸：长≥200cm，宽≥200cm，高：≥200cm；

二、商务条件

- 所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

- 售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

三、配置要求:注明标准配置

四、预算单价：0.5万元

生物安全运输箱技术参数

一、技术参数

1、A类转运冷藏箱（符合UN2814高致病性感染类病毒转运条件），标配温度显示器，内置生物安全运输罐（符合95千帕测试无泄露标准）2个

二、商务条件

1、所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

三、配置要求:箱体1套（含2个生物安全运输罐）、背带1根、生物安全运输标签1套（标准配置内的其它附件须单列注明)

四、预算单价：0.08万元