## Sheet1
检水检毒箱箱技术规格及配置要求
箱内须配置以下物品：
序号 | 配置物品 | 数量 | 简要技术规格 | 备注
1 | 铝合金箱体 | 1个 | /
2 | 说明书 | 1本 | /
3 | 直尖剪刀 | 1把 | 14cm
4 | 双弯镊子 | 1把 | 16cm
5 | 使用演示视频文件 | 1个 | USB 32G
6 | 手机简易支架 | 1个 | /
7 | Type C转换座 | 1个 | 16-24pin
8 | Micro USB转换座 | 1个 | 16-24pin
9 | 水质检测（监测）记录本 | 1本 | 专用、A4
10 | 塑料直尺 | 1把 | 20cm
11 | 记号笔 | 1支 | 小双头
12 | 中性笔 | 1支 | 0.5mm
13 | 水样标签 | 40个 | 红色六边形不干胶标签
14 | 温度计 | 1支 | 玻璃煤油0-50℃
15 | 温度计（电子） | 1个 | -50-110℃
16 | 通针 | 1根 | /
17 | 毛巾 | 1条 | 大小25×25cm
18 | 水样杯 | 1个 | /
19 | 可见物杯 | 1个 | /
20 | 浑浊度器 | 1套 | /
21 | 10ml注射器 | 1支 | /
22 | 巯基棉 | 60份 | /
23 | 固体酸 | 80份 | /
24 | 酚吸附管 | 2支 | /
25 | 产气管 | 1套 | /
26 | 丙酮塑料瓶 | 1个 | /
27 | pH试纸（1-14） | 1本 | /
28 | 总硬度检测盒 | 1盒 | 检水盒（8）
29 | 氨氮检测管 | 75支 | /
30 | 亚硝酸盐氮检测管 | 65支 | /
31 | 余氯（游离氯、总余氯）检测管 | 70支 | /
32 | 氟化物检测管 | 40支 | /
33 | 总铁检测管 | 50支 | /
34 | 六价格检测管 | 35支 | /
35 | 酚类检测管 | 25支 | /
36 | 漂白粉有效氯检测管 | 40支 | /
37 | 硫酸盐检测管 | 40支 | /
38 | 氯化物检测管 | 40支 | /
39 | 砷检测管 | 40支 | /
40 | 砷产气片 | 40片 | /
41 | 汞检测管 | 40支 | /
42 | 汞产气片 | 40片 | /
43 | 铅检测管 | 40支 | /
44 | 铅吸附管 | 2支 | /
45 | 铅洗脱液 | 1瓶 | /
46 | 镉检测管 | 40支 | /
47 | 镉吸附管 | 2支 | /
48 | 镉洗脱液 | 1瓶 | /
49 | 氰化物检测管 | 50支 | /
50 | 硼检测管 | 40支 | /
51 | 钡检测管 | 40支 | /
52 | 有机磷毒剂侦检袋 | 25个 | 一道红
53 | 重活化反应袋 | 10套 | 一红一绿
54 | 神经性毒剂粮样反应袋 | 10套 | 二道红
55 | G类毒剂侦检袋 | 10套 | 一道绿
56 | 固相乙酰胆碱酯酶片 | 250片 | 1X1cm
57 | 失能剂BZ侦检袋 | 10套 | 一道蓝
58 | 芥子气侦检袋 | 10套 | 一道黄
59 | 产气袋 | 40套 | /
60 | 芥子气侦检管集装盒 | 1盒 | /
61 | 氢氧化钠次氯酸钙试剂盒 | 1盒 | /
62 | 通气管胶塞 | 1个 | /
63 | 检毒产气片 | 50片 | /
64 | 二联侦检管集装盒 | 10套 | /
65 | 砂轮 | 1个 | 1.5cm
66 | 溶解性总固体（TDS）检测笔 | 1支 | 0-1000mg/L
预算价：1.2万元