## Sheet1
水质理化快速检测箱技术规格及配置要求
箱内需配置以下物品：
序号 | 配置物品 | 数量 | 简要技术规格 | 备注
1 | 金属探针温度计 | 1支 | -50～300℃
2 | 笔式电导仪 | 1支 | 0～1999us/cm
3 | 笔式酸度计 | 1支 | Ph1.0～14.0
4 | 水质色度速测标准管 | 1支 | 5,10,15,20度
5 | 水质浊度速测盒 | / | 25次测定用量
6 | 水质余氯、总氯速测盒 | / | 100次测定用量
7 | 水质总硬度快速检测试剂盒 | / | 30次测定用量
8 | 水质耗氧量快速检测试剂盒 | / | 20次测定用量
9 | 水中砷速测盒 | / | 30次测定用量
10 | 水中汞速测盒 | / | 60次测定用量
11 | 水中镉速测盒 | / | 50次测定用量
12 | 水中铅速测盒 | / | 30次测定用量
13 | 水中六价铬速测管 | / | 20次测定用量
14 | 水中氰化物速测管 | / | 20次测定用量
15 | 水中氟化物速测管 | / | 30次测定用量
16 | 硝酸盐速测管 | / | 20次测定用量
17 | 水中甲醛速测盒 | / | 50次测定用量
18 | 水中氯化物速测管 | / | 30次测定用量
19 | 水中硫酸盐速测管 | / | 30次测定用量
20 | 水中挥发酚速测盒 | / | 20次测定用量
21 | 水中总铁速测管 | / | 30次测定用量
22 | 水中钡速测试剂盒 | / | 20次测定用量
23 | 水中氨氮速测管 | / | 30次测定用量
24 | 亚硝酸盐速测管 | / | 20次测定用量
25 | 农药速测卡 | / | 20次测定用量
26 | 毒鼠强速测管 | / | 30次测定用量
27 | 消毒液有效氯速测卡 | / | 20次测定用量
28 | 消毒液有效氯速测试纸 | / | 150次测定用量
29 | 检测箱辅助设备：0.1～1.0mL手动可调式移液器1把,移液头50支,计算器1个,多功能剪刀1把,试管架2个,10ml比色管6支,30ml采样器1个,30ml采样罐10个,样品杯70个,一次性滴管30支,镊子2把,量尺1把,小刀1把, PH试纸1包,封口膜1袋,记号笔2支,说明书1份。
预算价：1.9万元