## Sheet1
水质细菌快速检测箱内配置物品数量及技术要求
箱内须配置以下物品：
序号 | 配置物品 | 数量 | 简要技术规格 | 备注
1 | 紫外线消毒灯 | 1台 | 便携式
2 | 水质采样器 | 1套 | 采样量:200-300ml
3 | 水质采样器 | 1套 | 采样量:20-50ml
4 | 采样罐 | 4个 | 采样量:200-300ml
5 | 采样罐 | 10个 | 采样量:20-50ml
6 | 采样管 | 12个 | 15ml
7 | 7号采样袋 | 50个 | 规格200×140mm
8 | 3号采样袋 | 100个 | 规格100×70mm
9 | 无菌样品袋 | 50个 | 规格240×170mm
10 | 无菌注射器 | 5支 | 5ml
11 | 一次性采样手套 | 50双 | /
12 | 一次性吸管 | 30支 | 3ml
13 | 接种棒和接种针 | 1套 | /
14 | 手动可调式移液器 | 1支 | 1.0～5.0ml
15 | 移液嘴 | 20只 | 1.0～5.0ml
16 | 防泄漏酒精灯 | 1个 | 金属材质
17 | 酒精瓶 | 1个 | 配备酒精
18 | 酒精瓶 | 1个 | 配备75%酒精
19 | 消毒棉球 | 1包 | /
20 | 镊子 | 2把 | 不锈钢
21 | 多功能剪刀 | 1把 | 不锈钢
22 | 长柄大号棉签 | 50只 | /
23 | 不锈钢试管架 | 1个 | 12孔
24 | 标签纸 | 1袋 | /
25 | 记号笔 | 2支 | 普通型
26 | 塑料储物盒 | 2个 | /
27 | 菌落总数测试片 | / | 48测试
28 | 饮用水大肠菌群检测纸片（5片法） | / | 4份
29 | 水源水大肠菌群检测纸片（15片法） | / | 4份
30 | 水质总大肠菌群检测试剂盒 | / | 10份
31 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | / | 24测试
32 | 大肠菌和六种致病菌增菌检测试剂盒 | / | 10份
33 | 沙门氏菌测试片 | / | 24测试
34 | 金黄色葡萄球菌测试片 | / | 24测试
35 | 大肠杆菌O157测试片 | / | 24测试
36 | 付溶血弧菌测试片 | / | 24测试
37 | 阪崎肠杆菌测试片 | / | 24测试
38 | 蜡样芽胞杆菌测试片 | / | 24测试
预算价：1.5万元