离心机技术参数

一、技术参数

1、采用全金属结构，嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，机电一体化门锁，硅胶整体密封圈，触摸式5英寸液晶显示屏，可实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数，适配微孔板类型：微孔板、酶标板、PCR板、深孔板等

2、最高转速：≥4000r/min，精度：±30r/min；

3、最大容量：2x2x96孔微孔板/酶标板；

4、定时范围：1min-99h，可连续或短时间离心；

5、噪音：≤65dB；

6、具有自检、堵转、超速、不平衡、超温等检测报警功能

二、商务条件

- 所投产品免费整机质保1年，终身售后服务

- 售后服务承诺：定期派人回访、检修

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应

三、配置要求:主机一台、2×2×96孔酶标板转子一个（标准配置内的其它附件须单列注明)

四、预算单价：2万元