## Sheet1
食品理化快速检测箱技术规格及配置要求
箱内须配备以下物品：
序号 | 配置物品 | 数量 | 简要技术规格 | 备注
1 | 农药残留速测仪 （农卡专用） | 1台 | 六通道
2 | 农药速测卡 | / | 40次测定
3 | 农药测定浸提液 （固体） | 1袋 | 可配≥300ml
4 | 毒鼠强速测试剂盒（配备乙酸乙酯） | / | 10次测定用量
5 | 毒鼠强速测管 （饮用水检测） | / | 30次测定用量
6 | 毒鼠强对照液 | 1支 | /
7 | 敌鼠钠盐试剂 | / | 100次测定用量
8 | 敌鼠钠盐对照品 | 1支 | /
9 | 安妥检测试纸 （鼠药） | / | 40次测定用量
10 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | / | 30次测定用量
11 | 氟乙酰胺速测管（饮用水检测） | / | 30次测定用量
12 | 鼠药磷化锌筛查液 | / | 10次测定用量
13 | 亚硝酸盐速测管 | / | 20次测定用量
14 | 亚硝酸盐NaNO2对照液 | 1瓶 | /
15 | 甲醇速测盒 | / | 50次测定
16 | 砷、锑、铋、汞、银化物试剂 | / | 30次测定用量
17 | 砷速测盒 | / | 30次测定用量
18 | 砷对照液 | 1瓶 | /
19 | 汞速测盒 | / | 60次测定用量
20 | 汞对照液 | 1瓶 | /
21 | 食物中钡速测试剂盒 | / | 30次测定用量
22 | 氰化物检测装置 | 1套 | 包含检氰管与三角瓶
23 | 氰化物检测试剂 | / | 20次测定用量
24 | 氰化物对照液 | 1瓶 | /
25 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | / | 各10次测定用量
26 | 桐油鉴别试剂 | / | 20次测定用量
27 | 桐油对照品 | 1支 | /
28 | 大麻油鉴别试剂 | / | 10次测定用量
29 | 巴豆油鉴别试液 | / | 10次测定用量
30 | 矿物油鉴别试液 | / | 10次测定用量
31 | 蓖麻油鉴别试剂 | / | 10次测定用量
32 | 生熟豆浆速测试剂 | / | 50次测定用量
33 | 二氧化硫速测管(最低检出量50ppm) | / | 50次测定用量
34 | 吊白块速测管（测甲醛） | / | 50次测定用量
35 | 瘦肉精速测卡 | / | 5次测定用量
36 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 1支 | 笔式酸度计
37 | 水质净度检测设备 | 1支 | 笔式电导仪
38 | 变质牛乳速测液(牛乳新鲜度测定液) | / | 50次测定用量
39 | 蛋白质速测管 | / | 20次测定用量
40 | 三聚氰胺速测卡 | / | 10次测定用量
41 | 余氯速测盒 | / | 200次测定用量
42 | 消毒液有效氯检测试纸（0～300ppm） | / | 20次测定用量
43 | 测氯（双氧水）试纸 | / | 150次测定用量
44 | 双通道计时定时器 | 1台 | /
45 | 车载电源转换器 | 1个 | 微型便携式
46 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 1册 | 化工出版社
47 | 《食品安全快速检测讲座VCD演示光盘》 | 1个 | 中国CDC食品安全所
48 | 《食品安全快速检测讲座幻灯光盘》 | 1个 | 中国CDC食品安全所
49 | 《理化检验数据统计软件、报告模版》 | 1套 | 中国CDC食品安全所
50 | 《常见食物中毒快速筛查与应急保障监测系统》 | 1套 | /
51 | 检测箱辅助设备：微型电子天平1台，计算器1个，手动可调式移液器1把（规格根据医院需求确定），移液头10支，水浴锅1个，多功能剪刀1把，食品中心温度计1支，不锈钢试管架和塑料试管架各1个，比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋，说明书1本。
预算价：2.3万元