光子治疗仪技术参数

- 技术参数

- 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用，可用于妇科治疗。

- 采用半导体固态光源（点阵芯片集成式）

- 峰值波长： 640±10nm

- ★光功率密度（光源表面测量）：≥1000mW/c㎡

- 最大治疗深度：≥10cm

- 最大治疗面积：≥150c㎡

- 光杯口平面面积：≥52c㎡

- ▲光功率变化率≤±2%

- 灯头可手动调节，可持续进行照射治疗

- 定时时间：可从0min～99min连续可调

二、商务要求

1、所投产品免费质保1年，终身售后服务。

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修。

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。

三、配置要求：主机1台，束光罩2个，眼镜2副，眼罩10个（标准配置内的其它附件须单列注明）

四、预算单价：10万元