关节镜镜体技术参数

- 技术参数

1、关节镜镜体2根，透镜可校正内窥镜中常见的鱼眼效应。

2、镜体：4mm，30度，镜体：4mm，70度。

3、★镜体与我院关节镜系统相匹配，我院关节镜系统为：rodolf HDC905。

4、生产厂家在甘肃省内具有售后服务部门。（提供证明材料）

二、商务要求

1、所投产品免费质保1年，终身售后服务。

2、售后服务承诺：定期派人回访、检修。

3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。

三、配置要求：4mm，30度镜体一根、4mm，70度镜体一根（标准配置内的其它附件须单列注明）

四、预算价：22万元