附件1：

一、项目内容

冠脉CTA影像人工智能辅助系统基于计算机和深度学习技术，可数分钟内完成冠状动脉血管增强 CT 影像自动重建和后处理计算，可处理冠状动脉CT血管成像数据，可自动对图像进行图像分割处理和三维、二维重建，重建图像均符合临床诊断标准。系统可基于重建图像，自动识别冠脉血管分段并命名等。图像输出和自动化胶片排版及打印可满足辅助影像科医生提高工作效率和诊断准确性。

头颈CTA智能辅助诊断系统是一款集图像后处理、辅助分析、辅助诊断于一体的全流程诊断系统。该系统利用计算机视觉和深度学习算法，结合高质量大数据，可自动对CT影像进行3D/2D后处理，实现全自动头颈血管VR/CPR/MIP等显示，并对血管狭窄及斑块进行智能检出、测量分析，同时提供辅助诊断结构化报告等全流程的智能辅助诊断系统。

胸部CT骨折智能辅助诊断系统能够对胸部CT病例进行检测识别，系统可自动检出肋骨、胸椎、锁骨、肩胛骨、胸骨骨质病变，精确定位病变位置，并提供VRT和CPR展示骨质病变图像和结构化报告功能。医生可以在系统界面中直观的看到相关骨折的定位和大小，同时进行确认或修改，并可将相关诊断报告直接复制至医生报告系统。以提升阅片医生的工作效率和诊断准确率，减少漏诊和误诊，降低医疗风险。

二、技术参数

1.冠脉CTA影像人工智能辅助系统技术参数

| 一、影像列表管理模块 |  |
| --- | --- |
| 1. 数据拉取功能 | 提供，从CT设备或配置工作站中主动拉取影像数据，按照检查级别展示。 |
| 2. 搜索功能 | 提供，支持按照患者相应特定信息进行病例搜索。 |
| 3. 排序功能 | 提供，支持按照检查时间，姓名，患者编号进行排序。 |
| 4. 筛选功能 | 提供，支持按照部位、数据状态及诊断结果进行筛选。 |
| 5. 分页设置功能 | 提供,每页显示多于15条数据。 |
| 6. 数据状态显示功能 | 提供，包括未处理，智能重建中，重建成功，重建失败，已推送，智能诊断中，诊断成功，诊断失败，已打印等。 |
| 7. 部位识别功能 | 提供，可以自动根据影像信息将数据识别为相应部位。 |
| 二、影像阅片模块 |  |
| 1. 列表对应图像显示 | 提供，自动生成符合SCCT标准的的血管列表且显示最佳观察该血管的序列和角度。 |
| 2. 图像浏览功能 |  |
| 2.1窗宽窗位调整 | 提供，打印预览中可对图像的窗宽窗位进行调整。 |
| 2.2图像滚动 | 提供，医生可自由翻看。 |
| 2.3图像移动 | 提供，可移动图像位置。 |
| 2.4图像缩放 | 提供，支持比例缩放。 |
| 2.5定位标记显示控制 | 提供，显示或隐藏定位标记。 |
| 2.6病灶定位显示控制 | 提供，显示或隐藏病灶的定位。 |
| 2.7中心线显示控制 | 提供，可在曲面重建上显示或者隐藏。 |
| 2.8轴位图像层厚切换显示 | 提供，可在阅片界面切换轴位图像的显示层厚。 |
| 2.9图像重置 | 提供，可重置操作。 |
| 2.10 影像序列联动功能 | 提供，冠脉轴位图像、CPR、曲面矫直、探针保持位置联动关系，CPR和曲面矫直可以拖动位置，轴位图像和探针根据CPR 和曲面矫直的拖动切换图层。 |
| 2.11 窗宽窗位联动 | 提供，当多个窗宽窗位保持一致，一个变动时，其他相应进行变动。 |
| 2.12 图像质量提示 | 提供，可针对图像质量提供评估和提示。 |
| 2.13 批注功能 | 提供，包括文字及箭头批注。 |
| 3. 参数测量功能 |  |
| 3.1点测量 | 提供，在VR，VMIP图像上，测量任意一点的RGB数值；在CPR，MIP，轴位图像上，测量任意一点的CT值。 |
| 3.2 长度测量 | 提供，在影像上某目标区画线，并显示其长度。 |
| 3.3 角度测量 | 提供，在影像上某目标区画两条线段，并显示其夹角。 |
| 3.4 ROI测量 | 提供，提供多种方式的ROI的测量。 |
| 4. 数据推送功能 | 提供，将已重建的数据推送到PACS、打印服务器或其他终端且可自由选择推送序列。 |
| 5. 序列合并功能 | 提供，支持不同序列的合并推送。 |
| 6. 多期像序列查看功能 | 提供，系统可在多序列间自动合并展示并提示序列数量。 |
| 7. 中心线编辑功能 | 提供中心线编辑功能。 |
| 7.1轴位图像序列标记联动显示 | 提供，轴位图像序列标记与CPR激活中心点位置、正交图像序列标记和横截面中心点位置联动。 |
| 7.2 CPR图像序列中心线编辑 | 提供，可以通过鼠标单击或拖拽中心点切换激活中心点，进行中心线编辑。 |
| 7.3 CPR正交图像序列血管定位标记联动显示 | 提供，同轴位图像的血管定位标记和CPR激活中心点联动显示，辅助判断中心点位置。 |
| 7.4图像序列中心线编辑 | 提供，可通过鼠标拖动中心点切换激活中心点，进行中心线编辑。 |
| 7.5撤销中心线编辑操作 | 提供，可撤销上一次中心线编辑操作。 |
| 8. 影像数据传输功能 | 提供，可以连接CT、PACS系统传输影像数据。 |
| 9. 检出结果栏 |  |
| 9.1血管病变检出列表 | 提供，按血管分段展示所检出的病变。 |
| 9.2诊断栏隐藏功能 | 提供。 |
| 三、影像智能后处理模块 |  |
| 血管轮廓识别 | 提供。 |
| 血管命名 | 提供，按照国际SCCT18分段命名规则自动命名。 |
| 提取血管中心线 | 提供，自动识别血管中心线。 |
| 4. 容积再现（VR） |  |
| 4.1体渲染动态冠脉血管树VR图像 | 提供，可实时任意角度旋转冠脉血管树VR图像，并打印。 |
| 4.2体渲染动态冠脉血管树VR反色图像 | 提供，可实时任意角度旋转冠脉血管树VR反色图像，并打印。 |
| 4.3体渲染动态冠脉带心肌VR图像 | 提供，可实现360°任意角度旋转冠脉带心肌VR图像，并打印。 |
| 5.全体积最大密度投影（VMIP） |  |
| 5.1动态冠脉血管树VMIP图像 | 提供，可实现360°任意角度旋转冠脉血管树VMIP图像，并打印。 |
| 5.2动态冠脉带心肌VMIP图像 | 提供，可实现360°任意角度旋转冠脉带心肌VMIP图像，并打印。 |
| 6. 最大密度投影图像 | 提供，支持任意角度、任意层厚及层间距的最大密度投影重组。 |
| 7. 最小密度投影图像 | 提供，支持任意角度、任意层厚及层间距的最小密度投影重组。 |
| 8. 平均密度投影图像 | 提供，支持任意角度、任意层厚及层间距的平均密度投影重组。 |
| 9. 冠脉曲面重组图像（CPR） | 提供，图像数量可配置。 |
| 10. 冠脉平面视图MIP图像 | 提供，显示冠脉平面视图MIP图像，并支持血管名称显示。 |
| 11. 冠脉曲面矫直图像 | 提供，图像数量可配置。 |
| 12. 血管横截面图像重组 | 提供，基于算法识别血管的中心点，上下等距离取4个点的横截面图像。 |
| 13. 交互式多平面重组（MPR） | 提供，可从任意角度观察病灶，为医生精确诊断提供更多信息。 |
| 14. 心脏长短轴位图像 | 提供，显示心脏的长轴位及短轴位图像。 |
| 15. 厚层重组图像 | 提供，支持轴位、冠状位、矢状位的厚层重组图像，层厚可配置。 |
| 四、影像智能诊断模块 |  |
| 1. 血管斑块智能诊断 |  |
| 1.1 检出可疑血管斑块 | 提供。 |
| 1.2 血管斑块标记列表 | 提供，列表显示检出的可疑血管斑块，并和斑块位置相互关联，快速定位标记所在的图像位置。 |
| 1.3 血管斑块位置标记 | 提供，标记一个可疑血管斑块所在的范围区域。 |
| 1.4 血管斑块分类 | 提供，分类为两种以上。 |
| 1.5 管腔狭窄程度评估 | 提供，狭窄程度按照行业规则应有明确分类。 |
| 2.冠脉优势型识别 | 提供，分为左优势型，右优势型，均衡型。 |
| 3.冠脉起源异常识别 | 提供冠脉常见的起源变异提示。 |
| 4. 支架分析 |  |
| 4.1支架识别 | 提供，可识别植入支架并定位其所在血管分段。 |
| 4.2支架测量 | 提供，可测量支架的长度。 |
| 5. 心肌桥识别 | 提供，可识别心肌桥。 |
| 五、结构化报告 |  |
| 1. 一键生成报告 | 提供，点击用户界面上的“图文报告”按钮，系统根据用户选择的病灶，生成预设的结构化报告。 |
| 2. 提供病灶信息 | 提供，包括病灶位置信息，病灶所在血管的名称，血管分段，病灶测量参数信息。 |
| 3. 报告复制 | 提供，一键复制报告内容功能。 |
| 4. 报告编辑功能 | 提供，在影像可见编辑框中可书写报告。 |
| 5. 表格式诊断报告 | 提供，基于诊断结果和模板生成表格式结构化诊断。 |
| 6.报告下载 | 提供。 |
| 六、胶片打印功能 |  |
| 1. 智能排版 | 提供，可根据医生需求配置胶片的个性化模板，并自动排版。 |
| 2. 图像选取功能 | 提供，选择所需图像进行打印。 |
| 3 图像交互 | 提供，对选中的图像，可进行如下操作。 |
| 3.1 序列过滤 | 提供，可以通过序列复选框过滤想要的序列图像。 |
| 3.2 血管过滤 | 提供，可以通过血管复选框过滤想要的序列图像。 |
| 3.3 图像替换功能 | 提供，可替换待打印的图像。 |
| 3.4 图像添加 | 提供，打印胶片时可以直接图像拖动到胶片中。 |
| 3.5 胶片增加 | 提供，可以在界面新增一张胶片。 |
| 3.6 胶片删除 | 提供，可以在界面删除一张胶片。 |
| 4. 打印组合图像 | 提供，可组合打印CPR图像/曲面矫直图像与探针图像。 |
| 数据推送 | 提供，可将所有胶片预览区的胶片推送到指定服务器。 |
| 6. 自动推送数据 | 提供，可设置是否自动推送数据。 |
| 七、平台功能 |  |
| 数据导出功能 | 提供，可将重组数据导出为DICOM格式。 |
| 打印列表 | 提供，可查看打印记录。 |
| 推送列表 | 提供，可查看推送记录。 |
| 4. 设置 | 提供，支持常规的设置。 |
| 5. 重新计算 | 提供，可在影像列表中选择重新计算。 |
| 八、安全性要求 |  |
| CE注册（为保证产品临床安全性与性能要求） | 提供相应证明材料。 |
| 九、其他 |  |
| 备注 | 1.若软件与我方或第三方软件对接产生相应工作量或费用，由项目公司自行解决。 |

2.头颈CTA智能辅助诊断系统技术参数

| 一、影像列表管理模块 |  |
| --- | --- |
| 1. 数据拉取功能 | 提供，从CT设备或配置工作站中主动拉取影像数据原始图像，按照检查级别展示。 |
| 2. 搜索功能 | 提供，支持按照患者相应特定信息进行病例搜索。 |
| 3. 排序功能 | 提供，支持按照检查时间，姓名，患者编号进行排序。 |
| 4. 筛选功能 | 提供，支持按照部位、数据状态及诊断结果进行筛选。 |
| 5. 分页设置功能 | 提供,每页显示多于15条数据。 |
| 6. 数据状态显示功能 | 提供，包括未处理，智能重建中，重建成功，重建失败，已推送，智能诊断中，诊断成功，诊断失败，已打印等。 |
| 7. 部位识别功能 | 提供，可以自动根据影像信息将数据识别为相应部位。 |
| 二、影像阅片模块 |  |
| 1. 列表对应图像显示 | 提供，自动生成符合标准的的血管列表且显示最佳观察该血管的序列和角度。 |
| 2. 图像浏览功能 |  |
| 2.1窗宽窗位调整 | 提供，打印预览中可对图像的窗宽窗位进行调整。 |
| 2.2图像滚动 | 提供，医生可自由翻看。 |
| 2.3图像移动 | 提供，可移动图像位置。 |
| 2.4图像缩放 | 提供，支持比例缩放。 |
| 2.5病灶检出结果显示控制 | 提供，显示或隐藏可疑动脉瘤标记。 |
| 2.6病灶定位显示控制 | 提供，显示或隐藏病灶的定位。 |
| 2.7中心线显示控制 | 提供，可在曲面重建上显示或者隐藏。 |
| 2.8原图层厚切换显示 | 提供，可在阅片界面切换轴位图像的显示层厚。 |
| 2.9图像重置 | 提供，可重置操作。 |
| 2.10 影像序列联动功能 | 提供，冠脉轴位图像、CPR、曲面矫直、探针保持位置联动关系，CPR和曲面矫直可以拖动位置，轴位图像和探针根据CPR 和曲面矫直的拖动切换图层。 |
| 2.11 窗宽窗位联动 | 提供，当多个窗宽窗位保持一致，一个变动时，其他相应进行变动。 |
| 2.12图像质量提示 | 提供，可针对图像质量提供评估和提示。 |
| 2.13 批注功能 | 提供，包括文字批注及箭头批注。 |
| 3. 参数测量功能 |  |
| 3.1点测量 | 提供，在VR，VMIP图像上，测量任意一点的RGB数值；在CPR，MIP，轴位图像上，测量任意一点的CT值。 |
| 3.2 长度测量 | 提供，在影像上某目标区画线，并显示其长度。 |
| 3.3 角度测量 | 提供，在影像上某目标区画两条线段，并显示其夹角。 |
| 3.4 ROI测量 | 提供，提供多种方式的ROI的测量。 |
| 4. 数据推送功能 | 提供，将已重建的数据推送到PACS、打印服务器或其他终端且可自由选择推送序列。 |
| 5.合并对比功能 | 提供，支持不同时间段同一病人的影像合并对比。 |
| 6. 不同时间段查看功能 | 提供，支持查看患者在不同时间段内的影像情况。 |
| 7. 中心线编辑功能 | 提供中心线编辑功能。 |
| 7.1原图序列标记联动显示 | 提供，原图序列标记与CPR激活中心点位置、正交图像序列标记和横截面中心点位置联动。 |
| 7.2 CPR图像序列中心线编辑 | 提供。 |
| 7.3 CPR正交图像序列血管定位标记联动显示 | 提供，同原图的血管定位标记和CPR激活中心点联动显示，辅助判断中心点位置； |
| 7.4图像序列中心线编辑 | 提供，可通过鼠标拖动中心点切换激活中心点，进行中心线编辑。 |
| 7.5撤销与增减中心线编辑操作 | 提供，可撤销或增减中心线编辑操作。 |
| 8. 影像数据传输功能 | 提供，可以连接CT、PACS系统传输影像数据。 |
| 9. 检出结果栏 | 提供相应检出结果列表。 |
| 9.1血管病变检出列表 | 提供，按血管分段展示所检出的病变。 |
| 9.2诊断栏隐藏功能 | 提供。 |
| 三、血管CT影像智能后处理模块 |  |
| 血管轮廓识别 | 提供。 |
| 2.血管命名 | 提供，按照国际SCCT18分段命名规则自动命名。 |
| 3. 容积再现（VR） |  |
| 3.1 VR重建 | 提供，支持360°无间隔的VR渲染重建。 |
| 3.2去骨VR体渲染重建 | 提供，自动生成头颈多序列、颅内多序列的VR体渲染重建。 |
| 3.3带骨VR体渲染重建 | 提供，自动生成颅内带骨VR图像。 |
| 3.4前循环VR体渲染重建 | 提供，自动生成头颈前循环VR图像，颅内前循环VR图像。 |
| 4. 全体积最大密度投影（VMIP） |  |
| 4.1 全景VMIP图像 | 提供，可实时任意角度旋转全景VMIP图像，并打印。 |
| 4.2 颅内VMIP图像 | 提供，可实时任意角度旋转颅内VMIP图像，并打印。 |
| 4.3 全景VMIP反色图像 | 提供，可实时任意角度旋转全景VMIP反色图像，并打印。 |
| 4.4 颅内VMIP反色图像 | 提供，可实时任意角度旋转颅内VMIP反色图像，并打印。 |
| 4.3 前循环VMIP图像 | 提供，单独显示前循环/颈动脉系的VMIP图像。 |
| 4.4 后循环VMIP图像 | 提供，单独显示后循环/椎-基底动脉系的VMIP图像。 |
| 4.5 VMIP图像窗宽窗位自适应功能 | 提供，根据不同的图像自动调整VMIP图像的窗宽窗位以达到最佳显示效果。 |
| 5. 血管曲面重组（CPR）图像 |  |
| 5.1颈内动脉CPR图像 | 提供，图像数量可配置。 |
| 5.2椎动脉CPR图像 | 提供，图像数量可配置。 |
| 6. 最大密度投影（MIP）图像 |  |
| 6.1颅内轴位MIP图像 | 提供，图像数量可配置。 |
| 6.2颅内冠状位MIP图像 | 提供，图像数量可配置。 |
| 6.3颅内矢状位MIP图像 | 提供，图像数量可配置。 |
| 6.4冠状位MIP图像 | 提供，图像数量可配置。 |
| 6.5矢状位MIP图像 | 提供，图像数量可配置。 |
| 7. 血管曲面矫直图像 | 提供，图像数量可配置。 |
| 8. 血管横截面图像 | 提供，基于算法识别血管的中心点，上下等距离各取4个点的横截面图像。 |
| 9. 交互式多平面重组（MPR） | 提供，可从任意角度观察病灶。 |
| 10. 突出显示单支血管 | 提供， 支持突出显示左侧大脑中动脉、右侧大脑中动脉，大脑前动脉、大脑后动脉和基底动脉。 |
| 11. 最大密度投影图像 | 提供，支持任意角度、任意层厚及层间距的最大密度投影重组。 |
| 12. 最小密度投影图像 | 提供，支持任意角度、任意层厚及层间距的最小密度投影重组。 |
| 13. 平均密度投影图像 | 提供，支持任意角度、任意层厚及层间距的平均密度投影重组。 |
| 14. MPR重组图像 | 提供，支持轴位、冠状位、矢状位的厚层重组图像，层厚可配置。 |
| 四、血管CT影像智能诊断模块 |  |
| 1. 血管斑块智能诊断 |  |
| 1.1 检出可疑血管斑块 | 提供。 |
| 1.2 血管斑块位置标记 | 提供，标记一个可疑血管斑块所在的范围区域。 |
| 1.3 血管管壁斑块分类 | 提供。 |
| 1.5 管腔狭窄程度评估 | 提供。 |
| 2. 颅内动脉瘤智能诊断 |  |
| 2.1检出可疑颅内动脉瘤 | 提供。 |
| 2.2颅内动脉瘤标记列表 | 提供，列表显示检出的可疑颅内动脉瘤，并和动脉瘤位置相互关联，快速定位标记所在的图像位置。 |
| 2.3 颅内动脉瘤位置标记 | 提供，标记一个可疑颅内动脉瘤所在的范围区域。 |
| 2.4 定位颅内动脉瘤 | 提供，自动定位可疑颅内动脉瘤位置，精确到所在血管。 |
| 2.5 针对动脉瘤的VR图像展示 | 提供，VR图针对性显示动脉瘤。 |
| 2.6 颅内动脉瘤直径测量 | 提供，可对颅内动脉瘤的最大直径进行测量。 |
| 五、结构化报告 |  |
| 1. 一键生成报告 | 提供，点击用户界面上的“图文报告”按钮，系统根据用户选择的病灶，生成预设的结构化报告。 |
| 2. 提供病灶信息 | 提供，包括病灶位置信息，病灶所在血管的名称，血管分段，病灶测量参数信息。 |
| 3. 报告复制 | 提供，一键复制报告内容功能。 |
| 4. 报告编辑功能 | 提供，在影像可见编辑框中可书写报告。 |
| 5.报告输出 | 提供，一键打印输出。 |
| 6.报告下载 | 提供，可多次下载。 |
| 六、胶片打印功能 |  |
| 1. 智能排版 | 提供，可根据医生需求配置胶片的个性化模板，并自动排版。 |
| 2. 图像选取功能 | 提供，选择所需图像进行打印。 |
| 3. 图像交互 | 提供，对选中的图像，可进行如下操作 |
| 3.1 图像替换功能 | 提供，可替换待打印的图像。 |
| 3.2 图像添加 | 提供，打印胶片时可以直接图像拖动到胶片中。 |
| 3.3 胶片增加 | 提供，可以在界面新增一张胶片。 |
| 3.4 胶片删除 | 提供，可以在界面删除一张胶片。 |
| 4. 打印组合图像 | 提供，可组合打印CPR图像/曲面矫直图像与探针图像。 |
| 5. 显示/隐藏四角信息 | 提供。 |
| 6. 数据推送 | 提供，可将所有胶片预览区的胶片推送到指定服务器。 |
| 7. 自动推送数据 | 提供，可设置是否自动推送数据。 |
| 七、平台功能 |  |
| 数据导出功能 | 提供，可将重组数据导出为DICOM格式。 |
| 打印列表 | 提供，可查看打印记录。 |
| 推送列表 | 提供，可查看推送记录。 |
| 4. 设置 | 提供，支持常规交互方式的设置。 |
| 5. 重新计算 | 提供，可在影像列表修改任务类型并重新计算。 |
| 八、安全性要求 |  |
| 产品图像自动后处理合格率≥90% | 提供相应证明材料。 |

3.胸部CT骨折智能辅助诊断系统技术参数

| 一、影像阅片模块 |  |
| --- | --- |
| 1.影像浏览 |  |
| 1.1序列调整 | 提供，支持对该检查不同序列的切换显示。 |
| 1.2窗口布局调整 | 提供，多种不同窗口布局。 |
| 1.3窗宽窗位调整 | 提供，支持窗宽窗位快捷键操作及自定义修改。 |
| 1.4图像移动 | 提供，可便捷移动图像位置。 |
| 1.5图像缩放 | 提供，可便捷操作放大图像，观察病灶细节。 |
| 1.6图像翻转、旋转 | 提供，图像可垂直翻转、水平翻转、旋转 |
| 1.7图像注释，且可隐藏 | 提供。 |
| 1.8自动横/竖屏显示 | 根据所连接的屏幕自动调整横/竖屏显示模式 |
| 1.9图像自动播放 | 提供。 |
| 1.10放大镜功能 | 提供。 |
| 1.11病灶结果显示控制 | 提供，根据需要可实现病灶结果的显示和隐藏。 |
| 1.12影像数据联动对比功能 | 能够将多个窗口的影像进行联动，根据需求，绑定窗位、移动、缩放、调整窗宽窗位。 |
| 2．影像三维阅览功能 |  |
| 2.1交互式多平面重组（MPR） | 提供，可显示断层图像，还可重建并显示冠状位、矢状位的图像。 |
| 2.2最大/最小密度投影功能（MaxIP/MinIP） | 提供。 |
| 2.3 MPR图像旋转功能 | 提供。 |
| 3.参数测量 |  |
| 3.1点测量 | 提供，测量任意一点的CT值。 |
| 3.2长度测量 | 提供，测量任意两点之间的长度。 |
| 3.3角度测量 | 提供，测量任意两条线段的角度。 |
| 3.4 ROI测量 | 提供，提供多种方式，椭圆、四边形、多边形、自定义ROI，测量区域内的最大/最小/平均CT值，CT值方差和ROI面积。 |
| 4. 影像数据传输功能 | 可以连接CT、PACS系统传输影像数据。 |
| 5. 快捷键的自定义设置 |  |
| 5.1自定义鼠标操作 | 提供。 |
| 5.2 自定义快捷键操作 | 提供，根据操作者使用习惯提供快捷键的配置功能。 |
| 6. 关键序列反传功能 | 将病灶关键层面和病灶信息，生成DICOM图像，并反传至PACS。 |
| 二、骨质病变影像处理模块 |  |
| 1.骨质病变检出 |  |
| 1.1 肋骨 | 提供，检测肋骨骨质病变，并定位至左右侧及前段、后段、腋段。 |
| 1.2 锁骨 | 提供，检出锁骨骨质病变，并定位至左、右侧。 |
| 1.3 肩胛骨 | 提供，检出肩胛骨骨质病变，并定位至左、右侧。 |
| 1.4 椎骨 | 提供，检出椎骨骨质病变，并可定位至椎体、椎弓、左右侧横突、棘突。 |
| 1.5 胸骨 | 提供，检出胸骨骨质病变，并定位。 |
| 1.6骨质病变导航条 | 提供，系统自动将所有检测出的骨质病变在导航条上按层数位置给出标记，点击即可快速定位至该骨质病变。 |
| 2. 自动计数 |  |
| 2.1 肋骨自动计数 | 提供，在横断位图像和肋骨平铺图像上对肋骨自动计数。 |
| 2.2 胸椎自动计数 | 提供，在横断位图像上对胸椎自动计数。 |
| 3. 肋骨骨质病变筛选与排序 |  |
| 3.1 肋骨骨质病变排序 | 提供，支持按层数、侧别进行肋骨骨质病变排序。 |
| 3.2 肋骨骨折筛选 | 提供，支持筛选左侧或右侧的肋骨骨质病变。 |
| 4. 胸部骨骼3D重建 | 提供。 |
| 5. 肋骨平铺（CPR）图像 | 提供，显示肋骨平铺图像，自动计数肋骨，并且骨质病变标记在列表、轴位图像和CPR图像上联动。 |
| 6.骨质病变标注工具 | 提供，可在图像上记录ROI区域，系统自动显示区域内信息，并在检出列表中列出。 |
| 7.骨质病变分类 | 提供。 |
| 8.危急征象报警 | 提供，当检测到肋骨骨折时，在检出栏做报警提示。 |
| 三、系统结构化报告 |  |
| 1.一键生成报告 | 点击用户界面上的“图文报告”按钮，系统将根据用户选择的结构化模板生成预设的结构化报告。 |
| 2.提供病灶信息 | 提供，包括病灶位置、类型及测量参数值等信息。 |
| 3.影像可见框展开功能 | 提供，双击影像可见区域，展开影像可见报告书写区域，便于报告书写。 |
| 4.报告编辑功能 | 提供，在影像可见和影像学建议编辑框中可书写报告。 |
| 5.报告复制 | 提供，一键复制报告功能。 |
| 四、平台功能 |  |
| 1.数据收藏 |  |
| 1.1收藏病例、备注 | 提供。 |
| 1.2收藏列表 | 提供，管理收藏病例的表单。 |
| 1.2.1病例查询搜索 | 提供，提供通过患者编号、登记编号、设备类型、备注进行查询搜索。 |
| 1.2.2批量管理 | 提供。 |
| 2.病例插队处理 | 提供，在需要插队处理病人的病例时， 可以提前至当前待处理队列首位。 |
| 3.查看同一患者其他影像检查 | 提供，支持检索该患者历次影像检查，包括不同模态影像数据。 |
| 4.重新计算 | 提供。 |
| 5. 帮助功能 | 提供，系统自带操作帮助说明。 |
| 6. 问题反馈 | 提供，支持问题反馈功能。 |
| 7. 病例上传 | 支持通过界面拖拽上传的方式，上传符合DICOM3.0协议的影像文件压缩包。 |

4.系统服务器配置参数

| 项 目 | 参数项 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 外形 | 外观 | 塔式/机架式，数量1台或2台。 |
| 处理器 | CPU | 支持Intel Xeon系列处理器，主频≥2.4GHz，≥ 8核心，总数量≥2。 |
| 内存 | 容量 | ≥32G DDR4，≥ 2400MHz，总数量≥4。 |
| 硬盘 | 配置要求 | 总容量≥1T， SSD硬盘，总数量≥1块。 单容量≥8T， HDD硬盘，总数量≥4块。 |
| ★GPU | GPU支持 | 1. NVIDIA GeForce RTX 3060 8G及以上，总数量≥4块。 2. NVIDIA Tesla V-100 32G GDDR6及以上, 总数量2块。 |
| 阵列卡 | 阵列卡 | 支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD，≥1GB缓存。 |
| 网卡 | 数量 | 板载≥2个千兆RJ45端口，可支持选配扩展Intel千兆及万兆网卡。 |
| 电源 | 配置 | 2000W电源，总数量≥1。 |
| 兼容性 | 兼容性 | 支持Windows，Redhat Linux，SuSE Linux，Ubuntu 16.04 (64 bit)，Vmware等其它主流操作系统。 |
| 服务 | 服务 | ≥3年原厂维保。 |
| 其他设备 | 硬件要求 | 提供高分辨率显示器一台，标准键盘及鼠标一套。 |

三、商务要求

一、交货时间、地点与方式

交货期限：自合同签订之日起90日内完成供货、安装。

交货地点：中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院。

交货方式：中标供应商送货上门。

二、售后服务

（一）在系统验收合格后，供应商对产品提供3年现场免费维护服务和免费升级服务。

（二）供应商承诺免费安装实施，实施前须制订详细的实施方案、进度表、及针对相关科室使用人员和系统管理员的详细的培训计划。培训内容以技术验收文档形式移交给医院。

（三）质保期内定期上门了解使用情况并及时解决问题，每年对设备进行2次免费保养及养护。

（四）供应商服务响应时间为7*24小时，系统发生故障，须2小时之内作出响应，24小时内到达现场维修，48小时内修复。

（五）提供备品备件，如需更换配件，质保期内免费更换维修，质保期外提供配件价格符合市场平均价格。

（六）项目实施要求驻场开发，驻场开发工程师不少于2人，项目验收完成后，至少保证1名驻场运维人员。

三、专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

四、货款及运杂费结算方式

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退换。合同甲方凭已签章的物资验收表、合同、发票等办理结算，货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。

五、履约保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，合同履约保证金在货物验收合格、全部交付后全额无息退还。

六、实施要求

1.安装要求：中标人须按合同约定、招标文件规定、中标人投标文件承诺将设备送达指定地点，并保证按合同要求按时完成软件开发和设备安装、调试、启动、运行等工作；新设备安装过程中涉及管道、线路等问题均由中标人自行解决。

2.调试要求：中标人应按照合同要求测试所有硬件、软件，保证功能满足招标方运行要求，负责合同中所有设备的现场安装管理、现场验收测试。

3.其他要求：

（1）因施工引发的人员安全事故或对弱电井、吊顶、墙面、设备带、管道等成品设备造成损坏的由中标人承担全部责任，产生的所有费用由中标人自行承担。

（2）本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

七、验收要求

1.验收依据

招标方需求部门按实际情况成立验收工作小组，依据招标文件规定、中标人投标文件承诺及国家有关规定组织验收工作。

2.验收程序步骤

（1）收货验收：货物运至指定地点后，需求部门对提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、中标人投标文件响应、中标人交货清单和国家有关质量标准组织现场初步验收，外观、产品质检卡、说明书、合格证符合招标文件要求的，给予验收。

（2）最终验收：中标人安装、调试、培训完毕，提交竣工验收报告和验收申请，系统正常运行60个工作日后组织终验。

（3）若验收不合格，中标人需在限定期限内完成整改，若整改达不到要求，则扣除履约保证金，取消其中标资格，承担相应的合同违约责任。

八、供应商专业资质条件及理由(含授权要求 )

因本次采购软件属于医疗器械，根据《医疗器械监督管理办法》规定，本次供应商须提供医疗器械二类经营许可证，所销售产品须提供医疗器械二类注册证；医疗器械注册证是医疗器械产品的合法身份证，属于医疗器械的须提供产品《医疗器械注册证》。