| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 烧伤辐射治疗机 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算金额（万元） | 3 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王毅 |  |  | 联系电话：19993538911 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于小面积、局部烧烫伤患者辐射治疗 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | （1）★采用宽频电磁波谱辐射治疗，具备光子能量转化及红外辐射功能。 （2）无可见光辐射。 （3）具有辐射强度强、中、弱三档以及定时调节功能，可连续运行。 （4）▲能量分布波长范围：2×102-20×103nm。 （5）▲辐射架外形规格：≥500×500×1250mm(长×宽×高) （6）设备高度调节范围：≥150mm （7）底座配备万向轮。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 注明标准配置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |