| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 超低容量电动喷雾器 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 0.3 |  |
| 临床需求科室 |  | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 |  | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 基本要求 | 用于消毒 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 主机 | 1. 药箱容积：5L 2. 雾滴大小：10—50 μm 3. 杨程：8- 12m 4. 流量：0-450ml/min (连续可调) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 硬件 | 主机一台（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |