| 医疗设备技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 背负式电动喷雾器 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 0.03 |  |
| 临床需求科室 | 联系人：王旭 |  |  | 联系电话：18919453340 |  |  |  |  |
| 医工部门 | 联系人：马学刚 |  |  | 联系电话：18109357818 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于消毒 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1、电池：全封闭免维护锂电池，一次充电连续工作≥4.5 h 2、水泵：智能压力开关隔膜泵 3、桶身采用聚炳烯，喷杆为不锈钢伸缩杆，胶管为耐压 6-8Kg 的橡塑软管 4、喷头：直喷头、单喷头、双喷头 5、电池容量显示：带电压指示表 6、喷雾幅宽： 4-5 米 7、药箱容积(L)：≥20L 8、流量： 1.8-3.5L/min 9.工作压力：2-3kg |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 主机一个（含电池、充电器、背带等）（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 零配件报价 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 审核专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |