无线表面肌电测试系统 1台

1.基本配置：

★1.1无线表面电极: 16位精度，1khz采样频率，采集频率可达4khz，可变外形；

★1.2数据传输：全无线，实时传输；

1.3信号范围：开阔空间下20米（无障碍物情况下）；

1.4存储:内置存储记忆系统；

1.5数量：可升级为20个电极；

1.6可人为规定测试电极数目；

★2.USB接收装置：肌电通道可接受≥10个无线电极信号，可升级至≥20通道；

3.肌电软件：

3.1可以采集肌电信号, 拥有肌电粘贴位置解剖图，可以信号快速预览和分析；

3.2可以在实时采集过程中标记动作时刻点，方便后期数据处理；

3.3连续进行多次采集后再一起保存数据；

3.4可以专业软件可进行实时神经反馈训练；

3.5软件可图形化模版方便数据分析，个性化设计采集模板，呈现报告表。

3.6原始数据不会遗失,原始数据可以Excel导出；

3.7多块肌肉治疗前与治疗后对比模板，

3.8肌电通道数未来可扩展，可与同品牌加速度传感器、高清同步摄像头、红外摄像头、三维测力台同步实时显示。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。