心电图机 6台

1.显示屏：7英寸彩色液晶触摸显示屏（带LED背光）；

2.同步导联采集（最多12个导联） 。

8.心律条图功能（最多6个选中的导联）。

4.事件标志功能：可将6个独立的事件标记为以后再次审阅和分析。

5.全息功能 ：最多12个导联的5分钟全息查看，任意10秒钟的完整ECG再分析。

6.定时ECG功能用于实验研究

7.导联报告格式：3×4（1R,3R），3×4，1R 8ST,3×4，1R 10ST，6×2，全景12，12×1

★8.带有极性的 ST Map 心电图报告格式

9.心律报告（最多6个选中的导联）

10.内部最多可存储200份心电图报告

11.在500HZ时，所有12导联的整个10秒心电图为全保真

12.电量：单次充电可打印≥300个ECG报告，可持续工作10小时

13.内置高分辨率数字阵列打印机

14.支持外接USB打印机

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。