植皮片制网器 1台

★原装进口

1扩皮比例:15:1、2：1、3:1、4:1等

2.运用不同扩皮比列的皮肤移植载片进行皮肤扩皮

3.移植载片尺寸≥4in*8in/10cm*20.3cm，4in*16in/10cm*40.6cm，10片/BX

4.适合高温高压消毒

5.设计易于清洗及保养

6.主机轴承不用润滑

7.能够与取皮刀配套使用

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。