医用封口机 3台

★原装进口

1、尺寸：调节范围（长×宽×高）（558mm ×270mm至

146mm）

2、封口温度：0—200℃

3、封口宽度：15mm

4、控制系统：数字控制

5、微电脑智能温度控制，温控精度±1%

6、≥5.6寸触摸屏，人性化全中文操作界面，适合国内各级医疗机构。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。