数字化脑电监护分析仪 1台

1.脑电放大器：

★1.1采用3.7V锂离子充电电池供电，可反复充电。充满电后可连续使用65小时以上；

★1.2无线脑电：采用2.4G全球绿色双通道自动跳频无线通讯技术；

1.3共模抑制比：≥96dB@10Hz、134dB@50Hz；

1.4噪声水平：≤1.5μV；

1.5输入定标，定标电压：50μV；

1.6采集位数：16Bit；

1.7采集速率：1000次/秒；

★2.真实显示和打印幅度(50μV)：0.5mm、1mm、3mm、5mm、7mm、10mm、20mm；

3.波形显示方式：（软件可调）4秒/屏、5秒/屏直至60秒/屏；1.5秒/cm、2.5秒/cm、3秒/cm、6秒/cm；

4.原始脑电数据无损式实时数字滤波：（软件可调）

低频滤波：关闭、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、10.0、13.0Hz；

高频滤波：关闭、5、10、15、20、25、30、45、60、120Hz；

5.50Hz干扰抑制比：2级软件可调，24dB/级；

6.摄影装置：云台控制器、高清晰度、自动聚焦、红外夜视（夜间无照明时使用）；

7.视频采集：WMV格式，25帧/秒；

8.视频脑电同步精度：≤40毫秒；

9.视频回放控制：单帧、循环、快进、快退、鼠标拖动等；

10.数字化视频脑电同步采集、同步记录、同步回放分析打印、长时间记录；

11.获国家专利的长程脑电处理软件：可将长时间（24小时）的脑电波进行“脑电趋势处理”后形成多幅脑电趋势图。

12.数字化视频脑电同步编辑、光盘刻录软件；

★13.专业播放软件：无需安装，可在普通计算机上同步播放视频脑电，具有波幅调节、进行滤波、导联转换、视频回放控制等功能）等功能，便于学术交流使用。

14.采集和回放中实时处理和显示脑电地形图，同屏显示波形和地形图

15.记录容量：≥16G；

16.记录时间：＞24/48小时；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。