高压注射器造影系统 1台

1.注射速率0.1-10ml/s，增量0.1ml

2.针筒容量200ml/200ml，针筒能自动识别

3.自动吸药、自动排气

4.注射器阶段≥6

★5.自动存储量≥2000套

6.排空气锁定，未进行排空气操作，系统不能运行

7.安全角度识别，机头未朝下、系统不能运行

9.控制方式，双显示屏控制，控制台≥12.1寸

10.具备双流功能

11.具备压力曲线

★12.针筒自动识别，任意位置拆卸针筒，推杆自动回收

13.双马达可同时操作也可单独操作

★14.无线蓝牙通讯

★15.标配保温套

★16.机头带防漏功能

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。