全自动卷料切割封口一体机 2台

★原装进口

1、外部尺寸：（宽×深×高）≤（740mm ×355mm×240mm）

2、封口温度：0—200℃

3、裁切包装的长度范围（mm）100-1000

4、裁切包装的最大宽度（mm）≥420

5、封纹的宽度：≤12mm

6、封口的时间(S)：0.5-5.0

7、主题材质：304不锈钢

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。