摆锯系统 1台

1.高速无刷电机

2.功率≤150w，可以正转、反转

3.转速区间 10000-100000rpm

4.配备笔式微型磨钻、摆锯

5.防水脚踏开关1个

6.脚踏开关线性控制、无极变速

7.配备多规格磨头及摆锯锯片

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。