附件1

病案托管服务才股项目项目需求

一、采购需求基本情况

为切实做好病案管理工作、保障医院的进一步发展需求，我院采取外包托管方式存储部分纸质病历，首批至少外包托管70万份纸质病案。预算经费30万元/年。

二、货款及运杂费结算方式

成交方成交价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

履约保证金：成交供应商签订采购合同前，应按预计采购金额的5% 向采购单位提交履约保证金，合同期结束后，采购单位退回履约保证金。

预计采购金额=成交单价*预估数量（不少于70万份）

本项目为预先采购，采购数量为预估数量，院方根据实际需要下达计划，供应商根据医院通知及时储存（送卷），货款根据实际储存量据实结算。

预先采购结果有效期两年，合同每年一签。合同到期后需求方根据供应商供应情况，视情续签合同。

三、采购方式及分包

询价，不分包。

四、交货期限及交货地点

服务期限：自合同签订之日起7日内完成打包、运输、新库上架。在接收病案托管保管之日起一年（365天）内负责托管病案的保管工作；

交接地点：联勤保障部队第九四〇医院（具体地点由需求方指定）；

交接方式：由中标方负责上门打包运输。

五、验收与考核办法

（1）病案在新库房上架完成后，病案室至少2名负责人到合同实施地点（合同方提供库房）查看病案上架情况及贮存条件。

（2）病案必须按病案号有序上架存放，以便后续查找利用。

（3）病案上架需留出一定空余空间以便使用同一住院号多次住院患者的后续病案上架。

（4）病案库房必须将储存要求和控制措施落实到位。

上述要求全部完成后予以验收合格。

六、供应商资格要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（外资控股企业，是指中国境外的股东出资额或者持有股份占公司股本百分之五十以上的企业）。

(三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

(四)未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）特别提示：供应商必须事先通过军队采购网（互联网：plap.mil.cn）供应商管理信息系统进行注册，实行凡采必入。获取文件后必须在提交投标（报价）文件截止时间前完成注册，未完成的不得参加采购活动（注册须知见附件）

七、服务需求明细

| 序号 | 项目及品种名称 | 计量 单位 | 预估 数量 | 交货（服务）地点 | 交货（服务）期限 | 年预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 病案托管服务 | 份 | 700000 | 联勤保障部队第九四〇医院 | 合同方接收病案托管保管之日一年内 | 300000 |  |

八、服务内容及标准要求

1.存储要求

（一）防盗：库房门窗用铁皮和钢筋焊接加固，门安装三保险锁和报警器，节假日加封条。

（二）防光：库房窗户装挂遮光窗帘，使档案柜、货架不直接被阳光照射。

（三）防高温：库房内配备温、湿度计，经常检查记录，并根据室内温、湿度不同情况，适当开窗通风、喷水，旋转干燥剂等办法调节，使库房内的温、湿度符合规定标准。

（四）防火：建立档案库房防火制度，档案库房附近严禁存放易燃、易爆物品，库房内严禁吸烟，并有消防灭火系统和灭火器，经常进行检查更换。

（五）防潮（水）：雨季来临前查看房顶，冬季取暖期经常检查暖气系统，注意暖气管破裂、跑、冒、滴、漏和喷水，发现问题及时处理，把问题消灭在萌芽状态。

（六）防尘：搞好室内外环境卫生，经常保持清洁，定期进行吸尘，使档案库房符合卫生规定标准。

（七）防鼠：堵塞鼠害漏洞，经常查看是否有鼠迹，定期放置灭鼠药。

（八）防虫：除搞好库房内外卫生，控制调节好温度外，档案入库前要进行检查和杀虫处理；放置防虫、霉药品，以防霉菌、害虫损坏档案。

（九）防水：经常检查库房楼顶，做好防水防漏处理，发现迹象及时采取措施进行处理，确保案卷质量。

（十）防污染：监测档案室内外 CO2、SO2 等有害气体的含量，适时通风，以减低其浓度。

（十一）病案单独存放，不得与其他档案混存，指派专人负责管理。

（十二）如出现上述问题，导致病案遗失、损坏等影响病案正常调用情况发生，扣除全部质保金，并无条件接受医院及上级部门调查处罚。

★2.保管保密制度

（一）档案管理人员和利用者均应树立保密观念，贯彻执行《档案法》和《保密法》，共同保守档案机密。杜绝以各种形式泄露档案材料中有关保密的内容。

（二）档案库房是档案资料保护和贮存的重要基地，提供利用档案的公司，除委托保管单位领导批准外，禁止本公司和一切人员入内。委托保管单位对各类档案均应按规定的范围进行查阅、利用，并严格履行手续。

（三）委托保管单位工作人员和本公司库房管理者对档案要严格管理，未经批准不得将档案私自借出、摘抄、拍照、翻印或复制。

（四）发生失密、泄密、丢失和档案被盗事件时，要立即采取措施进行补救查找，报告领导和保密部门，当事者要写出书面报告。对违反规定，造成失泄密和被盗密者，应按其性质及情节给予严肃处理。

★3.及时调卷、送卷服务能力

由于安全办、临床医生时有病历调阅需求，供应商应能够快速响应，在甲方提出调卷需求后至少1小时内将纸质病案送达。若出现无法按时送达的情况，每次扣取质保金总数的20%，若该情况累计出现5次及以上，次年不予考虑与该合同方合作。

4.根据病案室要求完成特殊病案筛选

合同方需根据病案室提供的清单要求，在打包过程中将需要留存在医院病案库房保存的特殊病历进行筛选，并将清单所涉及病历完整交由病案室继续保管。

5.验收与考核办法

（1）病案在新库房上架完成后，病案室至少2名负责人到合同实施地点（合同方提供库房）查看病案上架情况及贮存条件。

（2）病案必须按病案号顺序有序上架存放以便后续查找利用。

（3）病案上架需留出一定空余空间以便使用同一住院号多次住院患者的后续病案上架。

（4）病案库房必须将储存要求和控制措施落实到位。

上述要求全部完成后予以验收合格。

九、商务要求

1.服务期限及交货地点

服务期限：自合同签订之日起7日内完成打包、运输、新库上架。在接收病案托管保管之日起一年内（365天）负责托管病案的保管工作；

交接地点：联勤保障部队第九四〇医院（具体地点由需求科室指定）；

交接方式：由中标方负责上门打包运输。

2.履约保证金

成交供应商签订采购合同前，应按预计采购金额的 5% 向采购单位提交履约保证金，合同期结束后，采购单位退回履约保证金。

预计采购金额=成交单价*预估数量（不少于70万份）

本项目为预先采购，采购数量为预估数量，院方根据实际需要下达计划，供应商根据医院通知及时储存（送卷），货款根据实际储存量据实结算。

预先采购结果有效期两年，合同每年一签。合同到期后需求方根据供应商供应情况，视情续签合同。