附件2

检测设备一览表

项目名称：放射设备及环境检测采购项目 项目编号：2023-JQXWGX-F3008 时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 型号 | 检测项目 |
| 1 | 全视野数字化乳腺X光机 | 乳腺钼靶X光 | SELEAIA | 设备及环境防护检测 |
| 2 | 光子刀 | 　 | PRS500 | 设备及环境防护检测 |
| 3 | 移动式CT | 　 | NL3000 | 设备及环境防护检测 |
| 4 | 回旋加速器 | 　 | HM-12 | 设备及环境防护检测 |
| 5 | PET-CT | PET-CT | Biograph 64 | 设备及环境防护检测 |
| 6 | ECT | INFNIA | Hawkeye | 设备及环境防护检测 |
| 7 | SPECT | 　 | Symbia T | 设备及环境防护检测 |
| 8 | CT | 东软 | 16排 | 设备及环境防护检测 |
| 9 | DR | 　 | DR-SIM | 设备及环境防护检测 |
| 10 | 大平板检测器心血管造影系统 | 　 | Allura Xper FD20 | 设备及环境防护检测 |
| 11 | DR | Definium6000 | Definium6000 | 设备及环境防护检测 |
| 12 | DR | KD-M600 | KD-M600 | 设备及环境防护检测 |
| 13 | X射线立体定向放射治疗系统 | 　 | CyberKnife | 设备及环境防护检测 |
| 14 | 数字化牙片X线机 | 　 | INTR/DXD-50 | 设备及环境防护检测 |
| 15 | 口腔锥形束CT | 　 | i-CAT17-19 | 设备及环境防护检测 |
| 16 | 牙片机 | 　 | AN7R/DSD-50 | 设备及环境防护检测 |
| 17 | 平板式胃肠机 | 　 | Sonialvision Ssfire plus | 设备及环境防护检测 |
| 18 | 遥控数字胃肠机 | 　 | FIEXA VISION-500MA | 设备及环境防护检测 |
| 19 | 移动式X射线机 | 　 | PLX102 | 设备及环境防护检测 |
| 20 | 移动式X射线机 | 　 | PLX102 | 设备及环境防护检测 |
| 21 | X线模拟定位机 | 　 | Simulix-HQ | 设备及环境防护检测 |
| 22 | 多功能泌尿检查床 | 　 | UROSKOP Access | 设备及环境防护检测 |
| 23 | 体外碎石机 | 　 | MODULARIS Variostar | 设备及环境防护检测 |
| 24 | 三维C型臂 | 　 | ARCADIS ORBIC 3D | 设备及环境防护检测 |
| 25 | 移动式C型臂X线机 | 　 | JZ06-1 | 设备及环境防护检测 |
| 26 | 移动式C型臂X线机 | 　 | OEC FLUOROSTAR Compact PD | 设备及环境防护检测 |
| 27 | 移动式C型臂X线机 | 　 | OEC FLUOROSTAR Compact PD | 设备及环境防护检测 |
| 28 | 床旁X线透视机（G型臂） | 　 | Biplanar 500e | 设备及环境防护检测 |
| 29 | C型臂X线机 |  | Siremobil | 设备及环境防护检测 |
| 30 | 多功能C形臂平板数字化摄影系统 | 　 | ultimax-1DREX-UI80 | 设备及环境防护检测 |
| 31 | 移动式X光机 | 　 | WRKSTATIO | 设备及环境防护检测 |
| 32 | 移动三维C臂X线机 | 　 | ARCADIS Orbic 3D | 设备及环境防护检测 |
| 33 | 双能X光全身骨密度仪 |  | Prodigy | 设备及环境防护检测 |
| 34 | 电动双板DR | 　 | Ysio | 环境防护检测 |
| 35 | 电动双板DR | 　 | Ysio | 环境防护检测 |
| 36 | 数字X射线成像系统 | 500MA | DR-F | 环境防护检测 |
| 37 | 数字X射线成像系统 | 800MA | Definium6000 | 环境防护检测 |
| 38 | 数字X射线成像系统 | DRX-Evolutio | 85-fd | 环境防护检测 |
| 39 | 移动式X射线诊断设备 | 　 | Optima XR220amx | 环境防护检测 |
| 40 | 移动式X射线诊断设备 | DR | MobileDiagnost | 环境防护检测 |
| 41 | 移动式X射线诊断设备 | Mobilett XP | Digitital | 环境防护检测 |
| 42 | 医用电子直线加速器 | 　 | CLINAC 21EX | 环境防护检测 |
| 43 | CT | 16排 | Aquilion-16 | 环境防护检测 |
| 44 | CT | TSX-301A | Aquilion ONE | 环境防护检测 |
| 45 | CT | 大孔径 | AS Open | 环境防护检测 |
| 46 | CT | 能谱型高端 | Discovery CT750 HD | 环境防护检测 |
| 47 | CT | 术中 | AS Open | 环境防护检测 |
| 48 | 1.5T光纤磁共振 | 　 | Brivo MR355 | 环境防护检测 |
| 49 | 核磁共振波谱仪 | Magnetom | Avanto1.5T | 环境防护检测 |
| 50 | 核磁共振仪 | 3.0T | Discovery MR 750 | 环境防护检测 |
| 51 | 核磁共振仪 | Magnetom | Verio 3.0T | 环境防护检测 |
| 52 | X射线血管造影系统 | 　 | ARTIS ZEEGO | 环境防护检测 |
| 53 | 双平板心血管造影成像系统 | 　 | Artis zee biplane | 环境防护检测 |
| 54 | 小平板检测器心血管造影系统 | Artis | zee floor | 环境防护检测 |
| 55 | CT | Optima CT 660 | Optima CT 660 | 环境防护检测 |
| 56 | 螺旋CT | 16排 | TSX-101A | 环境防护检测 |
| 57 | MRI | SIGNA HDXT | SIGNA HDXT | 环境防护检测 |
| 58 | DSA | INNOVA 3100-I | INNOVA 3100-I | 环境防护检测 |
| 59 | DR | Mobile Diagnost WDR | Mobile Diagnost WDR | 环境防护检测 |
| 60 | DR | Ysio Max | Ysio Max | 环境防护检测 |