附件3

监控设施工程布局数量明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼宇** | **安装位置** | **安装类型** | **数量** |
| 1 | 外科楼 | 妇产科 | 半球摄像头 | 4 |
| 2 | 两处楼梯 | 枪形摄像头 | 12 |
| 3 | 医生谈话室 | 半球摄像头 | 5 |
| 4 | 耳鼻喉科 | 半球摄像头 | 9 |
| 5 | 儿科 | 半球摄像头 | 4 |
| 6 | 综合外科 | 半球摄像头 | 11 |
| 7 | 骨科 | 半球摄像头 | 11 |
| 8 | 手术室 | 半球摄像头 | 5 |
| 9 | 住院部 | 一楼 | 半球摄像头 | 2 |
| 10 | 楼梯 | 枪形摄像头 | 5 |
| 11 | 康复医学科 | 半球摄像头 | 5 |
| 12 | 综合内科 | 半球摄像头 | 5 |
| 13 | 心内三病区 | 半球摄像头 | 5 |
| 14 | 急诊楼 | 急诊大厅 | 枪形摄像头 | 4 |
| 15 | 放射科 | 半球摄像头 | 5 |
| 16 | 急诊通道 | 半球摄像头 | 2 |
| 17 | 检验科 | 半球摄像头 | 5 |
| 18 | 整形美容科 | 半球摄像头 | 4 |
| 19 | 超声诊断科 | 半球摄像头 | 4 |
| 20 | 二楼 | 半球摄像头 | 4 |
| 21 | 室外 | 大门出口 | 半球摄像头 | 3 |
| 22 | 急诊楼头 | 半球摄像头 | 2 |
| 23 | 急诊楼后 | 半球摄像头 | 1 |
| 24 | 餐厅门口道路 | 半球摄像头 | 2 |
| 25 | 家属院 | 半球摄像头 | 7 |
| 26 | 家属院东南道路 | 半球摄像头 | 2 |
| 27 | 办公楼前 | 半球摄像头 | 1 |
| 28 | 宿舍楼前 | 半球摄像头 | 1 |
| 29 | 外科楼西侧道路 | 半球摄像头 | 2 |
| 30 | 院内主干路 | 半球摄像头 | 5 |
| 31 | 院内二层建筑 | 半球摄像头 | 2 |
| 32 | 院内三层建筑 | 半球摄像头 | 3 |