- 床单位终末消毒装置 10台

- 1.采用臭氧介质消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的杀灭率大于99.9%

- 2.机器包含抽真空、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间为0-99分钟可调。

- ★3臭氧产出量≥4970 ㎎/h、臭氧浓度≥3000 ㎎/m3 、臭氧泄漏量≤0.01 ㎎/m3。提供省级疾控中心或相关专业机构检测报告，中标后提供检测报告原件

- 4.一体式液晶面板，除抽真空、消毒、保持、还原功能外还需配置自动模式，实现一键消毒功能。

- 5臭氧快速还原装置采用外置设计，且还原装置需配备还原剂。

- 6.抽气时噪音≤55dB；消毒时噪音≤50dB

- 7.消毒器有双保险丝设计，一个内置，一个外置，保证安全。中标后提供样机核对

- 8.消毒器机体包含2个收纳盒，保证消毒管和电源线分别储藏。

- ★9.双管路设计，可同时对两个密封袋进行消毒

- 10.多次性消毒袋、消毒罩与一次性消毒袋、消毒罩均可现货选配

- 11.一次性消毒袋尺寸≥2.4mx1.2m，一次性消毒罩尺寸≥2.8mx2m，多次性消毒袋尺寸≥2.5mx1.5m  多次性消毒罩尺寸≥2.9mx1.7m

- 11.选配优质的沿面放电臭氧发生器，防干扰金属外壳，性能稳定可靠

- 12.外壳采用全金属喷塑设计，提高阻燃性、安全性，增加使用寿命及安全系数。

- 13.提供臭氧催化还原剂检测报告，其使用时间不小于两年。

- 相关认证

- 14.通过ISO9001和ISO13485认证

- 15.出具最新的卫生批件或安全卫生评价报告；提供相关专业检测机构检测的消毒效果、臭氧相关参数及还原剂使用寿命的检测报告（检测报告需2013年后出具）

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。